 22.02.2024

Raxofix

Ausschreibungstexte

Artikeltexte

Inhaltsverzeichnis

[1 Rohre 3](#_Toc159509917)

[2 Bögen 27](#_Toc159509918)

[3 T-Stücke 33](#_Toc159509919)

[4 Übergangsstücke/-bögen 59](#_Toc159509920)

[5 Kupplungen 89](#_Toc159509921)

[6 Verschraubungen 103](#_Toc159509922)

[7 Kappen, Stopfen 114](#_Toc159509923)

[8 Wandscheiben 121](#_Toc159509924)

[9 Montageeinheiten 140](#_Toc159509925)

[10 Wanddurchführungen 144](#_Toc159509926)

[11 Prevista-Anschlussstücke 154](#_Toc159509927)

[12 Verteiler 158](#_Toc159509928)

[13 Rotguss-Absperrventile 168](#_Toc159509929)

[14 Rotguss-Kugelhähne 183](#_Toc159509930)

[15 UP-Freiflussventile, UP-Geradsitzventile 188](#_Toc159509931)

[16 Anschlusssets für Wasserzähler 192](#_Toc159509932)

[17 Raxofix DN10 194](#_Toc159509933)

[18 Kreuzungs-T-Stücke 199](#_Toc159509934)

[19 Heizkörperanbindungen 204](#_Toc159509935)

[20 Sockelleisten-Heizkörperanschlussstücke 215](#_Toc159509936)

[21 Heizkreisverteiler 220](#_Toc159509937)

[22 Zubehör Montagezubehör 226](#_Toc159509938)

[23 Zubehör Werkzeuge 232](#_Toc159509939)

# Rohre

Artikel-Nr.: 645717

Modell-Nr.: 5302



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

Ring, 16 x 2,2, Kunststoff Art. 645717

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 100 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5302

Artikel 645717

Artikel-Nr.: 760441

Modell-Nr.: 5302



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

Ring, 20 x 2,8, Kunststoff Art. 760441

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 75 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5302

Artikel 760441

Artikel-Nr.: 714604

Modell-Nr.: 5302



m

Viega Raxofix Mehrschichtverb.Rohr

Ring, 25 x 2,7, Kunststoff Art. 714604

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 50 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5302

Artikel 714604

Artikel-Nr.: 687946

Modell-Nr.: 5302



m

Viega Raxofix Mehrschichtverb.Rohr

Ring, 32 x 3,2, Kunststoff Art. 687946

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 32

s: 3,2

V: 0,522 l/m

L: 50 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5302

Artikel 687946

Artikel-Nr.: 645748

Modell-Nr.: 5301



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

mit Schutzr., 16x2,2, Kst. Art. 645748

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen

gegen Wärmeabgabe

formstabil

Ausstattung

Schutzrohr grau

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5301

Artikel 645748

Artikel-Nr.: 645755

Modell-Nr.: 5301



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

mit Schutzr., 20x2,8, Kst. Art. 645755

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen

gegen Wärmeabgabe

formstabil

Ausstattung

Schutzrohr grau

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5301

Artikel 645755

Artikel-Nr.: 645786

Modell-Nr.: 5302.6



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2 (6 mm), Kst. Art. 645786

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen

gegen Wärmeabgabe

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.6

Artikel 645786

Artikel-Nr.: 645793

Modell-Nr.: 5302.6



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8 (6 mm), Kst. Art. 645793

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen

gegen Wärmeabgabe

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.6

Artikel 645793

Artikel-Nr.: 645809

Modell-Nr.: 5302.5



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2 (9 mm), Kst. Art. 645809

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Leitungen von Zentralheizungen nach GEG

(Anlage 8 zu den Paragraphen 69, 70 und

71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.5

Artikel 645809

Artikel-Nr.: 645816

Modell-Nr.: 5302.5



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8 (9 mm), Kst. Art. 645816

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Leitungen von Zentralheizungen nach GEG

(Anlage 8 zu den Paragraphen 69, 70 und

71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.5

Artikel 645816

Artikel-Nr.: 648114

Modell-Nr.: 5302.5



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7 (9 mm), Kst. Art. 648114

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Leitungen von Zentralheizungen nach GEG

(Anlage 8 zu den Paragraphen 69, 70 und

71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.5

Artikel 648114

Artikel-Nr.: 743284

Modell-Nr.: 5302.5



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

32 x 3,2 (9 mm), Kst. Art. 743284

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Leitungen von Zentralheizungen nach GEG

(Anlage 8 zu den Paragraphen 69, 70 und

71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 32

s: 3,2

V: 0,522 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.5

Artikel 743284

Artikel-Nr.: 717926

Modell-Nr.: 5302.4



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2 (13 mm), Kst. Art. 717926

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50

% Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.4

Artikel 717926

Artikel-Nr.: 717933

Modell-Nr.: 5302.4



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8 (13 mm), Kst. Art. 717933

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50

% Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.4

Artikel 717933

Artikel-Nr.: 743291

Modell-Nr.: 5302.4



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7 (13 mm), Kst. Art. 743291

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50

% Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.4

Artikel 743291

Artikel-Nr.: 743307

Modell-Nr.: 5302.4



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

32 x 3,2 (13 mm), Kst. Art. 743307

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50

% Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 32

s: 3,2

V: 0,522 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.4

Artikel 743307

Artikel-Nr.: 717940

Modell-Nr.: 5302.3



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2 (26 mm), Kst. Art. 717940

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG

100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.3

Artikel 717940

Artikel-Nr.: 718053

Modell-Nr.: 5302.3



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8 (26 mm), Kst. Art. 718053

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG

100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.3

Artikel 718053

Artikel-Nr.: 743314

Modell-Nr.: 5302.3



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7 (26 mm), Kst. Art. 743314

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung,

Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG

100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den

Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm grau (Lambda=0,040

W/(mK))

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.3

Artikel 743314

Artikel-Nr.: 734084

Modell-Nr.: 5304



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2, Kunststoff Art. 734084

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heizungs-Installation, Integration

in Fußbodenaufbau ohne durchgehende

Trittschalldämmung, Leitungen von

Zentralheizungen nach GEG 100 % (Anlage

8 zu den Paragraphen 69, 70 und 71

Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 26 mm zum

Fußboden (Lambda=0,040 W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5304

Artikel 734084

Artikel-Nr.: 734091

Modell-Nr.: 5304



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8, Kunststoff Art. 734091

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heizungs-Installation, Integration

in Fußbodenaufbau ohne durchgehende

Trittschalldämmung, Leitungen von

Zentralheizungen nach GEG 100 % (Anlage

8 zu den Paragraphen 69, 70 und 71

Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 26 mm zum

Fußboden (Lambda=0,040 W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5304

Artikel 734091

Artikel-Nr.: 728779

Modell-Nr.: 5304



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7, Kunststoff Art. 728779

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heizungs-Installation, Integration

in Fußbodenaufbau ohne durchgehende

Trittschalldämmung, Leitungen von

Zentralheizungen nach GEG 100 % (Anlage

8 zu den Paragraphen 69, 70 und 71

Absatz 1) in Bauteilen zwischen

beheizten Räumen verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 26 mm zum

Fußboden (Lambda=0,040 W/(mK))

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5304

Artikel 728779

Artikel-Nr.: 684457

Modell-Nr.: 5304.1



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2, (ex.Dämm 9mm) Art. 684457

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Integration in Fußbodenaufbau ohne

durchgehende Trittschalldämmung,

Heizungs-Installation, Leitungen von

Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

in Bauteilen zwischen beheizten Räumen

verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 9 mm zum

Fußboden (Lambda=0,040 W/(mK))

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5304.1

Artikel 684457

Artikel-Nr.: 684464

Modell-Nr.: 5304.1



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8, (ex.Dämm 9mm) Art. 684464

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Integration in Fußbodenaufbau ohne

durchgehende Trittschalldämmung,

Heizungs-Installation, Leitungen von

Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz 1)

in Bauteilen zwischen beheizten Räumen

verschiedener Nutzer

formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 9 mm zum

Fußboden (Lambda=0,040 W/(mK))

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5304.1

Artikel 684464

Artikel-Nr.: 645847

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2, Kunststoff Art. 645847

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645847

Artikel-Nr.: 645854

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8, Kunststoff Art. 645854

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645854

Artikel-Nr.: 645861

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7, Kunststoff Art. 645861

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645861

Artikel-Nr.: 645878

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

32 x 3,2, Kunststoff Art. 645878

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 32

s: 3,2

V: 0,522 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645878

Artikel-Nr.: 645885

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

40 x 3,5, Kunststoff Art. 645885

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 40

s: 3,5

V: 0,855 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645885

Artikel-Nr.: 645892

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

50 x 4,0, Kunststoff Art. 645892

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 50

s: 4

V: 1,385 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645892

Artikel-Nr.: 645908

Modell-Nr.: 5303



m

Viega Raxofix Mehrschichtverbundrohr

63 x 4,5, Kunststoff Art. 645908

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen

formstabil

ohne: Schutzrohr

d: 63

s: 4,5

V: 2,255 l/m

L: 5 m

Ausführung: silbergrau

Hersteller: Viega

Modell 5303

Artikel 645908

Artikel-Nr.: 816582

Modell-Nr.: 5302.48



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2, halogenfrei 13mm Art. 816582

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.48

Artikel 816582

Artikel-Nr.: 816599

Modell-Nr.: 5302.48



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8, halogenfrei 13mm Art. 816599

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.48

Artikel 816599

Artikel-Nr.: 816605

Modell-Nr.: 5302.48



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7, halogenfrei 13mm Art. 816605

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.48

Artikel 816605

Artikel-Nr.: 816612

Modell-Nr.: 5302.38



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

16 x 2,2, halogenfrei 26mm Art. 816612

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 16

s: 2,2

V: 0,106 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.38

Artikel 816612

Artikel-Nr.: 816629

Modell-Nr.: 5302.38



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

20 x 2,8, halogenfrei 26mm Art. 816629

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 20

s: 2,8

V: 0,163 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.38

Artikel 816629

Artikel-Nr.: 816636

Modell-Nr.: 5302.38



m

Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

25 x 2,7, halogenfrei 26mm Art. 816636

Raxofix-Mehrschichtverbundrohr

für Heiz- und Warmwasserleitung nach

GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu

den Paragraphen 69, 70 und 71 Absatz

1), Trinkwasser- und Heizungs-

Installationen, Trinkwasserleitung kalt

nach DIN 1988-200 (Tabelle 8),

Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-

200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung

formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm weiß (Lambda=0,040

W/(mK)) halogenfrei nach IEC 60754-

3/DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform

d: 25

s: 2,7

V: 0,305 l/m

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 5302.38

Artikel 816636

Artikel-Nr.: 105761

Modell-Nr.: 2004



m

Viega Schutzrohr

für 16, Kunststoff Art. 105761

Schutzrohr

PE schwarz

für d: 16

d: 25

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 2004

Artikel 105761

Artikel-Nr.: 110604

Modell-Nr.: 2004



m

Viega Schutzrohr

für 20, Kunststoff Art. 110604

Schutzrohr

PE schwarz

für d: 20

d: 28

L: 50 m

Hersteller: Viega

Modell 2004

Artikel 110604

Artikel-Nr.: 103460

Modell-Nr.: 2004



m

Viega Schutzrohr

für 25, Kunststoff Art. 103460

Schutzrohr

PE schwarz

für d: 25

d: 34

L: 25 m

Hersteller: Viega

Modell 2004

Artikel 103460

# Bögen

Artikel-Nr.: 647001

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

16, Siliziumbronze Art. 647001

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647001

Artikel-Nr.: 647018

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

20, Siliziumbronze Art. 647018

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647018

Artikel-Nr.: 647025

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

25, Siliziumbronze Art. 647025

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647025

Artikel-Nr.: 647032

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

32, Siliziumbronze Art. 647032

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647032

Artikel-Nr.: 647049

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

40, Siliziumbronze Art. 647049

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647049

Artikel-Nr.: 647056

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

50, Siliziumbronze Art. 647056

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647056

Artikel-Nr.: 647063

Modell-Nr.: 5316



Stck

Viega Raxofix Bogen 90 Gr.

63, Siliziumbronze Art. 647063

Raxofix-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5316

Artikel 647063

Artikel-Nr.: 647070

Modell-Nr.: 5326



Stck

Viega Raxofix Bogen 45 Gr.

25, Siliziumbronze Art. 647070

Raxofix-Bogen 45°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5326

Artikel 647070

Artikel-Nr.: 647087

Modell-Nr.: 5326



Stck

Viega Raxofix Bogen 45 Gr.

32, Siliziumbronze Art. 647087

Raxofix-Bogen 45°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5326

Artikel 647087

Artikel-Nr.: 647094

Modell-Nr.: 5326



Stck

Viega Raxofix Bogen 45 Gr.

40, Siliziumbronze Art. 647094

Raxofix-Bogen 45°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5326

Artikel 647094

Artikel-Nr.: 647100

Modell-Nr.: 5326



Stck

Viega Raxofix Bogen 45 Gr.

50, Siliziumbronze Art. 647100

Raxofix-Bogen 45°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5326

Artikel 647100

Artikel-Nr.: 647117

Modell-Nr.: 5326



Stck

Viega Raxofix Bogen 45 Gr.

63, Siliziumbronze Art. 647117

Raxofix-Bogen 45°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5326

Artikel 647117

# T-Stücke

Artikel-Nr.: 647278

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

16, Siliziumbronze Art. 647278

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 16

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647278

Artikel-Nr.: 647285

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

16 x 20 x 16, Sibr. Art. 647285

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 16

d2: 20

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647285

Artikel-Nr.: 647308

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

20 x 16 x 16, Sibr. Art. 647308

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 20

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647308

Artikel-Nr.: 647315

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

20 x 16 x 20, Sibr. Art. 647315

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 20

d2: 16

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647315

Artikel-Nr.: 647322

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

20 x 20 x 16, Sibr. Art. 647322

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 20

d2: 20

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647322

Artikel-Nr.: 647292

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

20, Siliziumbronze Art. 647292

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 20

d2: 20

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647292

Artikel-Nr.: 647346

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 16 x 16, Sibr. Art. 647346

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647346

Artikel-Nr.: 647353

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 16 x 20, Sibr. Art. 647353

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 16

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647353

Artikel-Nr.: 647360

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 16 x 25, Sibr. Art. 647360

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 16

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647360

Artikel-Nr.: 647377

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 20 x 20, Sibr. Art. 647377

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 20

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647377

Artikel-Nr.: 647384

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 20 x 25, Sibr. Art. 647384

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 20

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647384

Artikel-Nr.: 647391

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 25 x 16, Sibr. Art. 647391

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 25

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647391

Artikel-Nr.: 738457

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x 25 x 20, Sibr. Art. 738457

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 25

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 738457

Artikel-Nr.: 647339

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25, Siliziumbronze Art. 647339

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 25

d2: 25

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647339

Artikel-Nr.: 647414

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 16 x 25, Sibr. Art. 647414

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 16

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647414

Artikel-Nr.: 647421

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 16 x 32, Sibr. Art. 647421

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 16

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647421

Artikel-Nr.: 647438

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 20 x 20, Sibr. Art. 647438

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 20

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647438

Artikel-Nr.: 647445

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 20 x 32, Sibr. Art. 647445

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 20

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647445

Artikel-Nr.: 647452

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 25 x 25, Sibr. Art. 647452

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 25

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647452

Artikel-Nr.: 647469

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x 25 x 32, Sibr. Art. 647469

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 25

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647469

Artikel-Nr.: 647407

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32, Siliziumbronze Art. 647407

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 32

d2: 32

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647407

Artikel-Nr.: 790424

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 16 x 40, Sibr. Art. 790424

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 16

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 790424

Artikel-Nr.: 647483

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 20 x 40, Sibr. Art. 647483

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 20

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647483

Artikel-Nr.: 647490

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 25 x 32, Sibr. Art. 647490

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 25

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647490

Artikel-Nr.: 647506

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 25 x 40, Sibr. Art. 647506

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 25

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647506

Artikel-Nr.: 647513

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 32 x 32, Sibr. Art. 647513

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 32

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647513

Artikel-Nr.: 647520

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x 32 x 40, Sibr. Art. 647520

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 32

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647520

Artikel-Nr.: 647476

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40, Siliziumbronze Art. 647476

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 40

d2: 40

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647476

Artikel-Nr.: 790431

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50 x 16 x 50, Sibr. Art. 790431

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 50

d2: 16

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 790431

Artikel-Nr.: 647544

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50 x 25 x 50, Sibr. Art. 647544

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 50

d2: 25

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647544

Artikel-Nr.: 647551

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50 x 32 x 50, Sibr. Art. 647551

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 50

d2: 32

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647551

Artikel-Nr.: 647568

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50 x 40 x 50, Sibr. Art. 647568

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 50

d2: 40

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647568

Artikel-Nr.: 647537

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50, Siliziumbronze Art. 647537

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 50

d2: 50

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647537

Artikel-Nr.: 647582

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63 x 25 x 63, Sibr. Art. 647582

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 63

d2: 25

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647582

Artikel-Nr.: 647599

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63 x 32 x 63, Sibr. Art. 647599

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 63

d2: 32

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647599

Artikel-Nr.: 647605

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63 x 40 x 63, Sibr. Art. 647605

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 63

d2: 40

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647605

Artikel-Nr.: 647612

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63 x 50 x 63, Sibr. Art. 647612

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 63

d2: 50

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647612

Artikel-Nr.: 647575

Modell-Nr.: 5318



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63, Siliziumbronze Art. 647575

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 63

d2: 63

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5318

Artikel 647575

Artikel-Nr.: 647124

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

16 x Rp1/2 x 16, Sibr. Art. 647124

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 16

Rp: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647124

Artikel-Nr.: 647131

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

20 x Rp1/2 x 20, Sibr. Art. 647131

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 20

Rp: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647131

Artikel-Nr.: 647148

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x Rp1/2 x 25, Sibr. Art. 647148

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 25

Rp: 1/2

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647148

Artikel-Nr.: 647155

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

25 x Rp3/4 x 25, Sibr. Art. 647155

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 25

Rp: 3/4

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647155

Artikel-Nr.: 647179

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x Rp3/4 x 32, Sibr. Art. 647179

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 32

Rp: 3/4

d2: 32

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647179

Artikel-Nr.: 647186

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

32 x Rp1 x 32, Sibr. Art. 647186

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 32

Rp: 1

d2: 32

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647186

Artikel-Nr.: 647193

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

40 x Rp3/4 x 40, Sibr. Art. 647193

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 40

Rp: 3/4

d2: 40

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647193

Artikel-Nr.: 647223

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

50 x Rp1 x 50, Sibr. Art. 647223

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 50

Rp: 1

d2: 50

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647223

Artikel-Nr.: 647230

Modell-Nr.: 5317



Stck

Viega Raxofix T-Stück

63 x Rp1 x 63, Sibr. Art. 647230

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 63

Rp: 1

d2: 63

Hersteller: Viega

Modell 5317

Artikel 647230

Artikel-Nr.: 647629

Modell-Nr.: 5326.4



Stck

Viega Raxofix T-Stück

R1/2 x 16 x 16, Sibr. Art. 647629

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

R-Gewinde, Pressanschlüsse

Ausstattung

Mehrkant

R: 1/2

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5326.4

Artikel 647629

Artikel-Nr.: 647636

Modell-Nr.: 5326.4



Stck

Viega Raxofix T-Stück

R3/4 x 16 x 16, Sibr. Art. 647636

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

R-Gewinde, Pressanschlüsse

Ausstattung

Mehrkant

R: 3/4

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5326.4

Artikel 647636

Artikel-Nr.: 647643

Modell-Nr.: 5326.4



Stck

Viega Raxofix T-Stück

R3/4 x 20 x 20, Sibr. Art. 647643

Raxofix-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

R-Gewinde, Pressanschlüsse

Ausstattung

Mehrkant

R: 3/4

d1: 20

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5326.4

Artikel 647643

Artikel-Nr.: 374525

Modell-Nr.: 2118.5



Stck

Viega Schutzmanschette

16/20, Kunststoff Art. 374525

Schutzmanschette

für Raxofix- und Sanfix P-T-Stücke

Kunststoff

Hinweis

Nur in Verbindung mit Rohr im

Schutzrohr!

für d: 16/20

Hersteller: Viega

Modell 2118.5

Artikel 374525

# Übergangsstücke/-bögen

Artikel-Nr.: 646554

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

16 x 15, Siliziumbronze Art. 646554

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 16

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646554

Artikel-Nr.: 646561

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

16 x 18, Siliziumbronze Art. 646561

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 16

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646561

Artikel-Nr.: 646578

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

20 x 18, Siliziumbronze Art. 646578

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 20

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646578

Artikel-Nr.: 646585

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

20 x 22, Siliziumbronze Art. 646585

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 20

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646585

Artikel-Nr.: 646592

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

25 x 22, Siliziumbronze Art. 646592

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 25

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646592

Artikel-Nr.: 646608

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

32 x 28, Siliziumbronze Art. 646608

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 32

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646608

Artikel-Nr.: 646615

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

40 x 35, Siliziumbronze Art. 646615

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 40

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646615

Artikel-Nr.: 646622

Modell-Nr.: 5313



Stck

Viega Raxofix Einsteckstück

50 x 42, Siliziumbronze Art. 646622

Raxofix-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d1: 50

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 5313

Artikel 646622

Artikel-Nr.: 646707

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x 15, Rotguss Art. 646707

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 16

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646707

Artikel-Nr.: 646714

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x 18, Rotguss Art. 646714

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 16

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646714

Artikel-Nr.: 646721

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x 15, Rotguss Art. 646721

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 20

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646721

Artikel-Nr.: 646738

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x 18, Rotguss Art. 646738

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 20

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646738

Artikel-Nr.: 646745

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x 22, Rotguss Art. 646745

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 20

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646745

Artikel-Nr.: 646752

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x 22, Siliziumbronze Art. 646752

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 25

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646752

Artikel-Nr.: 646769

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

32 x 28, Siliziumbronze Art. 646769

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 32

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646769

Artikel-Nr.: 646776

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40 x 28, Siliziumbronze Art. 646776

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 40

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646776

Artikel-Nr.: 646783

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40 x 35, Siliziumbronze Art. 646783

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 40

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646783

Artikel-Nr.: 646790

Modell-Nr.: 5313P



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

50 x 35, Siliziumbronze Art. 646790

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelement EPDM

d1: 50

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 5313P

Artikel 646790

Artikel-Nr.: 646158

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 646158

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646158

Artikel-Nr.: 646165

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x Rp3/4, Siliziumbronze Art. 646165

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646165

Artikel-Nr.: 646172

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 646172

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646172

Artikel-Nr.: 646189

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x Rp3/4, Silziumbronze Art. 646189

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646189

Artikel-Nr.: 646196

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x Rp3/4, Siliziumbronze Art. 646196

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646196

Artikel-Nr.: 799151

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 799151

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 799151

Artikel-Nr.: 646202

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x Rp1, Siliziumbronze Art. 646202

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646202

Artikel-Nr.: 646219

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

32 x Rp1, Siliziumbronze Art. 646219

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646219

Artikel-Nr.: 646226

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

32xRp1 1/4, Siliziumbronze Art. 646226

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646226

Artikel-Nr.: 646233

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40xRp1 1/4, Siliziumbronze Art. 646233

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 40

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646233

Artikel-Nr.: 728182

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40xRp1 1/2, Siliziumbronze Art. 728182

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 40

Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 728182

Artikel-Nr.: 646240

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

50xRp1 1/4, Siliziumbronze Art. 646240

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 50

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646240

Artikel-Nr.: 646257

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

50xRp1 1/2, Siliziumbronze Art. 646257

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 50

Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646257

Artikel-Nr.: 646264

Modell-Nr.: 5312



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

63 x Rp2, Siliziumbronze Art. 646264

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 63

Rp: 2

Hersteller: Viega

Modell 5312

Artikel 646264

Artikel-Nr.: 725563

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x R3/8, Siliziumbronze Art. 725563

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 725563

Artikel-Nr.: 646288

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x R1/2, Siliziumbronze Art. 646288

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646288

Artikel-Nr.: 646295

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646295

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646295

Artikel-Nr.: 646301

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x R1/2, Siliziumbronze Art. 646301

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646301

Artikel-Nr.: 646318

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646318

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646318

Artikel-Nr.: 646325

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646325

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646325

Artikel-Nr.: 799168

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x R1/2, Siliziumbronze Art. 799168

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 799168

Artikel-Nr.: 646332

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x R1, Siliziumbronze Art. 646332

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646332

Artikel-Nr.: 762766

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

25 x R1 1/4 Sibr. Art. 762766

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 762766

Artikel-Nr.: 646349

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

32 x R1, Siliziumbronze Art. 646349

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646349

Artikel-Nr.: 646356

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40 x R1 1/4, Sibr. Art. 646356

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 40

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646356

Artikel-Nr.: 728175

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

40 x R1 1/2, Sibr. Art. 728175

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 40

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 728175

Artikel-Nr.: 646363

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

50 x R1 1/2, Sibr. Art. 646363

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 50

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646363

Artikel-Nr.: 646370

Modell-Nr.: 5311



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

63 x R2, Siliziumbronze Art. 646370

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 63

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 5311

Artikel 646370

Artikel-Nr.: 725556

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

16 x R3/8, Siliziumbronze Art. 725556

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 725556

Artikel-Nr.: 645984

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

16 x R1/2, Siliziumbronze Art. 645984

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 645984

Artikel-Nr.: 645991

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

16 x R3/4, Siliziumbronze Art. 645991

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 645991

Artikel-Nr.: 646004

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

20 x R1/2, Siliziumbronze Art. 646004

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646004

Artikel-Nr.: 646011

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

20 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646011

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646011

Artikel-Nr.: 646028

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

25 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646028

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646028

Artikel-Nr.: 646035

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

25 x R1, Siliziumbronze Art. 646035

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646035

Artikel-Nr.: 646042

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

32 x R1, Siliziumbronze Art. 646042

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646042

Artikel-Nr.: 646059

Modell-Nr.: 5314



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

40 x R1 1/4, Sibr. Art. 646059

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 40

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5314

Artikel 646059

Artikel-Nr.: 646103

Modell-Nr.: 5314.11



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

16 x R1/2, Siliziumbronze Art. 646103

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5314.11

Artikel 646103

Artikel-Nr.: 646110

Modell-Nr.: 5314.11



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

20 x R1/2, Siliziumbronze Art. 646110

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5314.11

Artikel 646110

Artikel-Nr.: 646127

Modell-Nr.: 5314.11



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

20 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646127

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5314.11

Artikel 646127

Artikel-Nr.: 646134

Modell-Nr.: 5314.11



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

25 x R3/4, Siliziumbronze Art. 646134

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5314.11

Artikel 646134

Artikel-Nr.: 646141

Modell-Nr.: 5314.11



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

32 x R1, Siliziumbronze Art. 646141

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 5314.11

Artikel 646141

# Kupplungen

Artikel-Nr.: 646806

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

16, Siliziumbronze Art. 646806

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646806

Artikel-Nr.: 646820

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

20 x 16, Siliziumbronze Art. 646820

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 20

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646820

Artikel-Nr.: 646813

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

20, Siliziumbronze Art. 646813

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 20

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646813

Artikel-Nr.: 646844

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

25 x 16, Siliziumbronze Art. 646844

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 25

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646844

Artikel-Nr.: 646851

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

25 x 20, Siliziumbronze Art. 646851

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 25

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646851

Artikel-Nr.: 646837

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

25, Siliziumbronze Art. 646837

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 25

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646837

Artikel-Nr.: 646875

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

32 x 20, Siliziumbronze Art. 646875

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 32

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646875

Artikel-Nr.: 646882

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

32 x 25, Siliziumbronze Art. 646882

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 32

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646882

Artikel-Nr.: 646868

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

32, Siliziumbronze Art. 646868

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 32

d2: 32

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646868

Artikel-Nr.: 781941

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

40 x 16, Siliziumbronze Art. 781941

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 40

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 781941

Artikel-Nr.: 646905

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

40 x 32, Siliziumbronze Art. 646905

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 40

d2: 32

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646905

Artikel-Nr.: 646899

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

40, Siliziumbronze Art. 646899

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 40

d2: 40

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646899

Artikel-Nr.: 646929

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

50 x 40, Siliziumbronze Art. 646929

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 50

d2: 40

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646929

Artikel-Nr.: 646912

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

50, Siliziumbronze Art. 646912

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 50

d2: 50

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646912

Artikel-Nr.: 646943

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

63 x 50, Siliziumbronze Art. 646943

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 63

d2: 50

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646943

Artikel-Nr.: 646936

Modell-Nr.: 5315



Stck

Viega Raxofix Kupplung

63, Siliziumbronze Art. 646936

Raxofix-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 63

d2: 63

Hersteller: Viega

Modell 5315

Artikel 646936

Artikel-Nr.: 646639

Modell-Nr.: 5315.9



Stck

Viega Raxofix Übergangskupplung

16 x 16, Siliziumbronze Art. 646639

Raxofix-Übergangskupplung

mit SC-Contur

für Übergang auf Sanfix

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315.9

Artikel 646639

Artikel-Nr.: 646653

Modell-Nr.: 5315.9



Stck

Viega Raxofix Übergangskupplung

20 x 20, Siliziumbronze Art. 646653

Raxofix-Übergangskupplung

mit SC-Contur

für Übergang auf Sanfix

Siliziumbronze

Pressanschluss

d1: 20

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5315.9

Artikel 646653

Artikel-Nr.: 712341

Modell-Nr.: 5313.8



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16x2,2x16x2,2, Sibr. Art. 712341

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für Raxofix-Rohr auf Sanfix Fosta-Rohr

Siliziumbronze

Ausstattung

Mehrkant

d1: 16x2,2

d2: 16x2,2

Hersteller: Viega

Modell 5313.8

Artikel 712341

Artikel-Nr.: 712655

Modell-Nr.: 5313.8



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

20x2,8x20x2,8, Sibr. Art. 712655

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für Raxofix-Rohr auf Sanfix Fosta-Rohr

Siliziumbronze

Ausstattung

Mehrkant

d1: 20x2,8

d2: 20x2,8

Hersteller: Viega

Modell 5313.8

Artikel 712655

Artikel-Nr.: 692445

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

16, Siliziumbronze Art. 692445

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 16

d2: 15

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 692445

Artikel-Nr.: 692438

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

20, Siliziumbronze Art. 692438

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 20

d2: 18

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 692438

Artikel-Nr.: 646950

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

25, Siliziumbronze Art. 646950

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 25

d2: 22

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 646950

Artikel-Nr.: 646967

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

32, Siliziumbronze Art. 646967

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 32

d2: 28

d3: 32

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 646967

Artikel-Nr.: 646974

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

40, Siliziumbronze Art. 646974

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 40

d2: 35

d3: 40

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 646974

Artikel-Nr.: 646981

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

50, Siliziumbronze Art. 646981

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 50

d2: 42

d3: 50

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 646981

Artikel-Nr.: 646998

Modell-Nr.: 5315.3



Stck

Viega Raxofix Reparaturkupplung

63, Siliziumbronze Art. 646998

Raxofix-Reparaturkupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss

Hinweis

d2 zur Verpressung mit Pressbacke für

metallene Viega Systeme!

d1: 63

d2: 54

d3: 63

Hersteller: Viega

Modell 5315.3

Artikel 646998

Artikel-Nr.: 684037

Modell-Nr.: 5313.5



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x (16 x 2,0), Sibr. Art. 684037

Raxofix-Übergangsstück

für Raxofix-Rohr auf Fremd- oder

Viegatherm-Rohr

Siliziumbronze

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nur für die angegebene

Fremdrohrdimension geeignet!

d Viega: 16x2,2

d Fremdrohr: 16x2

Hersteller: Viega

Modell 5313.5

Artikel 684037

# Verschraubungen

Artikel-Nr.: 646400

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

16 x G1/2, Siliziumbronze Art. 646400

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 16

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646400

Artikel-Nr.: 646417

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

16 x G3/4, Siliziumbronze Art. 646417

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 16

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646417

Artikel-Nr.: 646424

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

20 x G1/2, Siliziumbronze Art. 646424

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 20

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646424

Artikel-Nr.: 646431

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

20 x G3/4, Siliziumbronze Art. 646431

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 20

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646431

Artikel-Nr.: 762759

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

25 x G3/4, Siliziumbronze Art. 762759

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 25

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 762759

Artikel-Nr.: 646448

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

25 x G1, Siliziumbronze Art. 646448

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 25

G: 1

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646448

Artikel-Nr.: 646455

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

25 x G1 1/4, SiBr. Art. 646455

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 25

G: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646455

Artikel-Nr.: 646462

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

25 x G1 1/2, SiBr. Art. 646462

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 25

G: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646462

Artikel-Nr.: 646486

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

32 x G1 1/4, SiBr. Art. 646486

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 32

G: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646486

Artikel-Nr.: 646493

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

32 x G1 1/2, SiBr. Art. 646493

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 32

G: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646493

Artikel-Nr.: 646509

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

40 x G1 1/4, SiBr. Art. 646509

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 40

G: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646509

Artikel-Nr.: 646516

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

40 x G1 1/2, SiBr. Art. 646516

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 40

G: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646516

Artikel-Nr.: 646523

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

50 x G1 3/4, SiBr. Art. 646523

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 50

G: 1 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646523

Artikel-Nr.: 646530

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

50 x G2 3/8, SiBr. Art. 646530

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 50

G: 2 3/8

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646530

Artikel-Nr.: 646547

Modell-Nr.: 5363



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

63 x G2 3/8, SiBr. Art. 646547

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 63

G: 2 3/8

Hersteller: Viega

Modell 5363

Artikel 646547

Artikel-Nr.: 646387

Modell-Nr.: 5355



Stck

Viega Raxofix Anschl.verschr. 90 Gr.

16 x G1/2, Siliziumbronze Art. 646387

Raxofix-Anschlussverschraubung 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 16

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5355

Artikel 646387

Artikel-Nr.: 646394

Modell-Nr.: 5355



Stck

Viega Raxofix Anschl.verschr. 90 Gr.

16 x G3/4, Siliziumbronze Art. 646394

Raxofix-Anschlussverschraubung 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Dichtelement EPDM, Mehrkant

d: 16

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5355

Artikel 646394

Artikel-Nr.: 449339

Modell-Nr.: 3246



Stck

Viega Übergangsnippel

G1/2 x R1/2, Rotguss Art. 449339

Übergangsnippel

Rotguss oder Siliziumbronze

R-Gewinde, G-Gewinde

Ausstattung

Gewinde aufgeraut, Mehrkant

R: 1/2

G: 1/2

mit Innenkonus

Hersteller: Viega

Modell 3246

Artikel 449339

Artikel-Nr.: 441524

Modell-Nr.: 3246



Stck

Viega Übergangsnippel

G3/4 x R1/2, Rotguss Art. 441524

Übergangsnippel

Rotguss oder Siliziumbronze

R-Gewinde, G-Gewinde

Ausstattung

Gewinde aufgeraut, Mehrkant

R: 1/2

G: 3/4

mit Innenkonus

Hersteller: Viega

Modell 3246

Artikel 441524

Artikel-Nr.: 449346

Modell-Nr.: 3246



Stck

Viega Übergangsnippel

G3/4 x Rp3/4, Rotguss Art. 449346

Übergangsnippel

Rotguss oder Siliziumbronze

R-Gewinde, G-Gewinde

Ausstattung

Gewinde aufgeraut, Mehrkant

R: 3/4

G: 3/4

mit Innenkonus

Hersteller: Viega

Modell 3246

Artikel 449346

Artikel-Nr.: 647865

Modell-Nr.: 5329



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

16xG3/4, Stecksitz, Sibr. Art. 647865

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

für Verteiler

Siliziumbronze

Pressanschluss, Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5329

Artikel 647865

Artikel-Nr.: 647872

Modell-Nr.: 5329



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

20xG3/4, Stecksitz, Sibr. Art. 647872

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

für Verteiler

Siliziumbronze

Pressanschluss, Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5329

Artikel 647872

# Kappen, Stopfen

Artikel-Nr.: 678234

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

16 mm, Kunststoff Art. 678234

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678234

Artikel-Nr.: 678241

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

20 mm, Kunststoff Art. 678241

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678241

Artikel-Nr.: 678753

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

25 mm, Kunststoff Art. 678753

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678753

Artikel-Nr.: 678760

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

32 mm, Kunststoff Art. 678760

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678760

Artikel-Nr.: 678777

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

40 mm, Kunststoff Art. 678777

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678777

Artikel-Nr.: 678784

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

50 mm, Kunststoff Art. 678784

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678784

Artikel-Nr.: 678791

Modell-Nr.: 5359.1



Stck

Viega Stopfen für Rohrende

63 mm, Kunststoff Art. 678791

Stopfen

für Rohrende

nicht geeignet für Dicht- und

Druckprobe

Kunststoff

für d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5359.1

Artikel 678791

Artikel-Nr.: 648015

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

16, Messing Art. 648015

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648015

Artikel-Nr.: 648022

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

20, Messing Art. 648022

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648022

Artikel-Nr.: 648039

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

25, Messing Art. 648039

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648039

Artikel-Nr.: 648046

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

32, Messing Art. 648046

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648046

Artikel-Nr.: 648053

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

40, Messing Art. 648053

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648053

Artikel-Nr.: 648060

Modell-Nr.: 5356



Stck

Viega Raxofix Stopfen

50, Messing Art. 648060

Raxofix-Stopfen

mit SC-Contur

für Rohrende

Messing

Pressanschluss

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5356

Artikel 648060

# Wandscheiben

Artikel-Nr.: 645915

Modell-Nr.: 5325.5



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

16 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 645915

Raxofix-Wandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5325.5

Artikel 645915

Artikel-Nr.: 645922

Modell-Nr.: 5325.5



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

20 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 645922

Raxofix-Wandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 20

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5325.5

Artikel 645922

Artikel-Nr.: 645939

Modell-Nr.: 5325.5



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

20 x Rp3/4, Siliziumbronze Art. 645939

Raxofix-Wandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 20

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5325.5

Artikel 645939

Artikel-Nr.: 692902

Modell-Nr.: 5325



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

16 x Rp1/2 x 70, Sibr. Art. 692902

Raxofix-Wandscheibe

lang

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 16

Rp: 1/2

L: 70

Hersteller: Viega

Modell 5325

Artikel 692902

Artikel-Nr.: 724443

Modell-Nr.: 5325.4



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

16 x R1/2, Siliziumbronze Art. 724443

Raxofix-Wandscheibe

mit SC-Contur

für UP-Armatur, Spülkastenanschluss

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

d: 16

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5325.4

Artikel 724443

Artikel-Nr.: 724450

Modell-Nr.: 5325.4



Stck

Viega Raxofix Wandscheibe

20 x R1/2, Siliziumbronze Art. 724450

Raxofix-Wandscheibe

mit SC-Contur

für UP-Armatur, Spülkastenanschluss

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

d: 20

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5325.4

Artikel 724450

Artikel-Nr.: 645946

Modell-Nr.: 5325.7



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

16 x Rp1/2 x 16, Sibr. Art. 645946

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Hinweis

Zur Montage von Doppelwandscheiben mit

d25-Pressanschlüssen auf der Wand bitte

2 St. Gummiplatte Modell 2141.6

unterlegen.

d1: 16

Rp: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5325.7

Artikel 645946

Artikel-Nr.: 645953

Modell-Nr.: 5325.7



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

16 x Rp1/2 x 20, Sibr. Art. 645953

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Hinweis

Zur Montage von Doppelwandscheiben mit

d25-Pressanschlüssen auf der Wand bitte

2 St. Gummiplatte Modell 2141.6

unterlegen.

d1: 20

Rp: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5325.7

Artikel 645953

Artikel-Nr.: 645960

Modell-Nr.: 5325.7



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

20 x Rp1/2 x 20, Sibr. Art. 645960

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Hinweis

Zur Montage von Doppelwandscheiben mit

d25-Pressanschlüssen auf der Wand bitte

2 St. Gummiplatte Modell 2141.6

unterlegen.

d1: 20

Rp: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.7

Artikel 645960

Artikel-Nr.: 678470

Modell-Nr.: 5325.7



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

25 x Rp1/2 x 20, Sibr. Art. 678470

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Hinweis

Zur Montage von Doppelwandscheiben mit

d25-Pressanschlüssen auf der Wand bitte

2 St. Gummiplatte Modell 2141.6

unterlegen.

d1: 25

Rp: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.7

Artikel 678470

Artikel-Nr.: 678463

Modell-Nr.: 5325.7



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

25 x Rp1/2 x 25, Sibr. Art. 678463

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Hinweis

Zur Montage von Doppelwandscheiben mit

d25-Pressanschlüssen auf der Wand bitte

2 St. Gummiplatte Modell 2141.6

unterlegen.

d1: 25

Rp: 1/2

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5325.7

Artikel 678463

Artikel-Nr.: 647803

Modell-Nr.: 5324.3



Stck

Viega Raxofix Wandscheiben-T-Stück

16 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 647803

Raxofix-Wandscheiben-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5324.3

Artikel 647803

Artikel-Nr.: 647810

Modell-Nr.: 5324.3



Stck

Viega Raxofix Wandscheiben-T-Stück

20 x Rp1/2, Siliziumbronze Art. 647810

Raxofix-Wandscheiben-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d: 20

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5324.3

Artikel 647810

Artikel-Nr.: 647698

Modell-Nr.: 5325.8



Stck

Viega Raxofix Wandscheiben-T-Stück

16 x Rp1/2 x 16, Sibr. Art. 647698

Raxofix-Wandscheiben-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d1: 16

Rp: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5325.8

Artikel 647698

Artikel-Nr.: 647704

Modell-Nr.: 5325.8



Stck

Viega Raxofix Wandscheiben-T-Stück

20 x Rp1/2 x 20, Sibr. Art. 647704

Raxofix-Wandscheiben-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d1: 20

Rp: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.8

Artikel 647704

Artikel-Nr.: 647711

Modell-Nr.: 5325.8



Stck

Viega Raxofix Wandscheiben-T-Stück

20 x Rp3/4, Siliziumbronze Art. 647711

Raxofix-Wandscheiben-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

d1: 20

Rp: 3/4

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.8

Artikel 647711

Artikel-Nr.: 724412

Modell-Nr.: 5325.6



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

16 x R1/2 x 16, Sibr. Art. 724412

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

für UP-Armatur, Spülkastenanschluss

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

d1: 16

R: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5325.6

Artikel 724412

Artikel-Nr.: 724429

Modell-Nr.: 5325.6



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

20 x R1/2 x 20, Sibr. Art. 724429

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

für UP-Armatur, Spülkastenanschluss

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

d1: 20

R: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.6

Artikel 724429

Artikel-Nr.: 724436

Modell-Nr.: 5325.6



Stck

Viega Raxofix Doppelwandscheibe

25 x R1/2 x 25, Sibr. Art. 724436

Raxofix-Doppelwandscheibe

mit SC-Contur

für UP-Armatur, Spülkastenanschluss

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

d1: 25

R: 1/2

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5325.6

Artikel 724436

Artikel-Nr.: 116644

Modell-Nr.: 1516.113



Stck

Viega Abdrückstopfen

G3/8, Kunststoff grau Art. 116644

Abdrückstopfen

für Dichtheitsprüfung

Kunststoff

G-Gewinde

heißwasserbeständig

Ausstattung

Dichtung, Metallgewindeeinsatz

G: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 1516.113

Artikel 116644

Artikel-Nr.: 100766

Modell-Nr.: 1516.113



Stck

Viega Abdrückstopfen

G1/2, Kunststoff grau Art. 100766

Abdrückstopfen

für Dichtheitsprüfung

Kunststoff

G-Gewinde

heißwasserbeständig

Ausstattung

Dichtung, Metallgewindeeinsatz

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 1516.113

Artikel 100766

Artikel-Nr.: 107666

Modell-Nr.: 1516.113



Stck

Viega Abdrückstopfen

G3/4, Kunststoff grau Art. 107666

Abdrückstopfen

für Dichtheitsprüfung

Kunststoff

G-Gewinde

heißwasserbeständig

Ausstattung

Dichtung, Metallgewindeeinsatz

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1516.113

Artikel 107666

Artikel-Nr.: 107796

Modell-Nr.: 1516



Stck

Viega Abdrückstopfen

G3/8, Kunststoff weiß Art. 107796

Abdrückstopfen

Kunststoff

G-Gewinde

Ausstattung

Dichtung

G: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 1516

Artikel 107796

Artikel-Nr.: 100124

Modell-Nr.: 1516



Stck

Viega Abdrückstopfen

G1/2, Kunststoff weiß Art. 100124

Abdrückstopfen

Kunststoff

G-Gewinde

Ausstattung

Dichtung

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 1516

Artikel 100124

Artikel-Nr.: 102746

Modell-Nr.: 1516



Stck

Viega Abdrückstopfen

G3/4, Kunststoff weiß Art. 102746

Abdrückstopfen

Kunststoff

G-Gewinde

Ausstattung

Dichtung

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1516

Artikel 102746

Artikel-Nr.: 806453

Modell-Nr.: 1517



Stck

Viega Wandscheibenabdichtung

1/2, Kunststoff Art. 806453

Wandscheibenabdichtung

für Erstellung von Armaturenanschlüssen

gemäß DIN 18534-3

geeignet für Dämmschale Modell 1541.5,

1541.7

in Verbindung mit Abdrückstopfen für

Wandscheibenabdichtung Modell 1517.1

geeignet für Wandscheiben Rp1/2

Hersteller: Viega

Modell 1517

Artikel 806453

Artikel-Nr.: 806460

Modell-Nr.: 1517.1



Stck

Viega Abdrückstopfen

G1/2, Kunststoff gelb Art. 806460

Abdrückstopfen

für Wandscheibenabdichtung

für Dichtheitsprüfung

in Verbindung mit

Wandscheibenabdichtung Modell 1517

G-Gewinde

Ausstattung

Dichtung, Metallgewindeeinsatz

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 1517.1

Artikel 806460

Artikel-Nr.: 806477

Modell-Nr.: 1500



Stck

Viega Wandscheibenabdichtungsset

Rp1/2, Kunststoff Art. 806477

Wandscheibenabdichtungsset

für Erstellung von Armaturenanschlüssen

gemäß DIN 18534-3

geeignet für Wandscheiben Rp1/2

Ausstattung

10 Wandscheibenabdichtungen, 5

Abdrückstopfen

Hersteller: Viega

Modell 1500

Artikel 806477

Artikel-Nr.: 814670

Modell-Nr.: 1517.3



Stck

Viega Abdichtungsmanschette

140 x 140, Kst. Art. 814670

Abdichtungsmanschette

für Abdichtung von Rohrdurchführungen

von 20-37 mm

geeignet für Wandscheibenabdichtung

Modell 1517

Hersteller: Viega

Modell 1517.3

Artikel 814670

Artikel-Nr.: 812294

Modell-Nr.: 1541.5



Stck

Viega Wandscheibe Dämmschale

DN12x1/2 DN15x1/2 Art. 812294

Dämmschale

für alle Viega Wandscheiben Rp1/2 DN12

und DN15, Rotguss-Verlängerungen Rp1/2

geeignet für Wandscheibenabdichtung

Modell 1517, Wandscheibenabdichtungsset

Modell 1500

schallentkoppelnd, wärmedämmend gemäß

GEG

Hersteller: Viega

Modell 1541.5

Artikel 812294

Artikel-Nr.: 806491

Modell-Nr.: 1541.7



Stck

Viega Doppelwandscheibe Dämmschale

DN12x1/2 DN15x1/2 Art. 806491

Dämmschale

für alle Viega Doppelwandscheiben Rp1/2

DN12 und DN15, Rotguss-Verlängerungen

Rp1/2

geeignet für Wandscheibenabdichtung

Modell 1517

schallentkoppelnd, wärmedämmend gemäß

GEG

Hersteller: Viega

Modell 1541.7

Artikel 806491

Artikel-Nr.: 351496

Modell-Nr.: 2125.59



Stck

Viega Schutzmanschette

1/2, Kunststoff Art. 351496

Schutzmanschette

für Wandscheibe d16xRp1/2

Kunststoff

Hersteller: Viega

Modell 2125.59

Artikel 351496

Artikel-Nr.: 586713

Modell-Nr.: 2141.5



Stck

Viega Schallschlucker für Wandscheiben

Gummi Art. 586713

Schallschlucker

für alle Viega Wandscheiben Rp1/2 DN12

und DN15

Gummi

Hersteller: Viega

Modell 2141.5

Artikel 586713

Artikel-Nr.: 657116

Modell-Nr.: 5325.75



Stck

Viega Schallschlucker

16, Gummi Art. 657116

Schallschlucker

geeignet für Raxofix-Doppelwandscheibe

Modell 5325.7, Sanpress Inox-

Doppelwandscheibe Modell 2325.7,

Sanpress-Doppelwandscheibe Modell

2228.7

Gummi

d: 16

für d: 15/18

Hersteller: Viega

Modell 5325.75

Artikel 657116

Artikel-Nr.: 660383

Modell-Nr.: 5325.75



Stck

Viega Schallschlucker

20, Gummi Art. 660383

Schallschlucker

geeignet für Raxofix-Doppelwandscheibe

Modell 5325.7, Sanpress Inox-

Doppelwandscheibe Modell 2325.7,

Sanpress-Doppelwandscheibe Modell

2228.7

Gummi

d: 20

für d: 22

Hersteller: Viega

Modell 5325.75

Artikel 660383

Artikel-Nr.: 591311

Modell-Nr.: 2134.5



Stck

Viega Schallschlucker

Gummi Art. 591311

Schallschlucker

Gummi

Hersteller: Viega

Modell 2134.5

Artikel 591311

Artikel-Nr.: 684198

Modell-Nr.: 2141.7



Stck

Viega Schallschutz- und Befestigungsset

Kunststoff Art. 684198

Schallschutz- und Befestigungsset

für alle Viega Wandscheiben

nicht geeignet für Sanfix P-

Doppelwandscheibe Modell 2125.7

Hersteller: Viega

Modell 2141.7

Artikel 684198

Artikel-Nr.: 684211

Modell-Nr.: 2141.6



Stck

Viega Gummiplattenset

Gummi Art. 684211

Gummiplattenset

für Schrauben M4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 2141.6

Artikel 684211

# Montageeinheiten

Artikel-Nr.: 645977

Modell-Nr.: 5323



Stck

Viega Raxofix Montageeinheit

16 x Rp1/2, Stahl Art. 645977

Raxofix-Montageeinheit

mit SC-Contur

Stahl verzinkt

Rp-Gewinde, Pressanschluss

schallentkoppelnd

Ausstattung

Wandscheibe, Halterung gekröpft

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5323

Artikel 645977

Artikel-Nr.: 690144

Modell-Nr.: 5321.61



Stck

Viega Raxofix Montageeinheit, Stahl

16xRp1/2x70/80/100/150 Art. 690144

Raxofix-Montageeinheit

mit SC-Contur

Stahl verzinkt

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

schallentkoppelnd, kürzbar durch

Sollbruchstelle

Ausstattung

Wandscheiben, Halterung

d: 16

Rp: 1/2

Stichmaß: 80/100/150

Hersteller: Viega

Modell 5321.61

Artikel 690144

Artikel-Nr.: 660659

Modell-Nr.: 5321.71



Stck

Viega Raxofix Montageeinheit doppelt

16 x Rp1/2, Stahl Art. 660659

Raxofix-Montageeinheit

mit SC-Contur

Stahl verzinkt

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

schallentkoppelnd

Ausstattung

Wandscheiben, Halterung gekröpft

d: 16

Rp: 1/2

Stichmaß: 70/100/150

Hersteller: Viega

Modell 5321.71

Artikel 660659

Artikel-Nr.: 684020

Modell-Nr.: 5321.81



Stck

Viega Raxofix Montageeinheit

16 x Rp1/2 x 150, Stahl Art. 684020

Raxofix-Montageeinheit

mit SC-Contur

Stahl verzinkt

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

schallentkoppelnd

Ausstattung

Halterung gekröpft, Wandscheiben

d: 16

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 5321.81

Artikel 684020

Artikel-Nr.: 651350

Modell-Nr.: 2021.7



Stck

Viega Halterung

70/100/150, Stahl Art. 651350

Halterung

für Mauerwerk-Installation, Vorwand-

Installation, verschiedene Stichmaße

Stahl verzinkt

schallentkoppelnd

Stichmaß: 70/100/150

Hersteller: Viega

Modell 2021.7

Artikel 651350

Artikel-Nr.: 581701

Modell-Nr.: 2141.3



Stck

Viega Halterung Wandscheibenbefestigung

80-150, Stahl Art. 581701

Halterung

für Wandscheibenbefestigung

Stahl verzinkt

schallentkoppelnd, variable Stichmaße

Ausstattung

Gummiplattenset

Stichmaß: 80-150

Hersteller: Viega

Modell 2141.3

Artikel 581701

Artikel-Nr.: 586706

Modell-Nr.: 2141.4



Stck

Viega Halterung für Befestigung seitlich

Stahl Art. 586706

Halterung

für Befestigung seitlich

geeignet für Halterung Modell 2141.3,

Montageeinheit Modell 2141

Stahl verzinkt

Hersteller: Viega

Modell 2141.4

Artikel 586706

Artikel-Nr.: 724467

Modell-Nr.: 5321.91



Stck

Viega Halterung

150 x 100 x 40, Stahl Art. 724467

Halterung

geeignet für Raxofix-Doppelwandscheibe

Modell 5325.6, Raxofix-Wandscheibe

Modell 5325.4

Stahl verzinkt

schallentkoppelnd, variable Stichmaße

Ausstattung

Gummiplattenset

Hersteller: Viega

Modell 5321.91

Artikel 724467

# Wanddurchführungen

Artikel-Nr.: 647735

Modell-Nr.: 5332.81



Stck

Viega Raxofix Doppelwanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 25, Sibr. Art. 647735

Raxofix-Doppelwanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 25

Hersteller: Viega

Modell 5332.81

Artikel 647735

Artikel-Nr.: 647759

Modell-Nr.: 5332.11



Stck

Viega Raxofix Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 18, Sibr. Art. 647759

Raxofix-Wanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 18

Hersteller: Viega

Modell 5332.11

Artikel 647759

Artikel-Nr.: 647766

Modell-Nr.: 5332.11



Stck

Viega Raxofix Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 25, Sibr. Art. 647766

Raxofix-Wanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 25

Hersteller: Viega

Modell 5332.11

Artikel 647766

Artikel-Nr.: 647773

Modell-Nr.: 5332.11



Stck

Viega Raxofix Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 35, Sibr. Art. 647773

Raxofix-Wanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 35

Hersteller: Viega

Modell 5332.11

Artikel 647773

Artikel-Nr.: 647780

Modell-Nr.: 5332.11



Stck

Viega Raxofix Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 55, Sibr. Art. 647780

Raxofix-Wanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 55

Hersteller: Viega

Modell 5332.11

Artikel 647780

Artikel-Nr.: 689582

Modell-Nr.: 5332.4



Stck

Viega Raxofix Doppelwanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 35, Sibr. Art. 689582

Raxofix-Doppelwanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

winklig

ohne: Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 35

Hersteller: Viega

Modell 5332.4

Artikel 689582

Artikel-Nr.: 673994

Modell-Nr.: 5332.4



Stck

Viega Raxofix Doppelwanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 47, Sibr. Art. 673994

Raxofix-Doppelwanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

winklig

ohne: Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 47

Hersteller: Viega

Modell 5332.4

Artikel 673994

Artikel-Nr.: 724474

Modell-Nr.: 5332.4



Stck

Viega Raxofix Doppelwanddurchführung

20 x Rp1/2 x G3/4, Sibr. Art. 724474

Raxofix-Doppelwanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschlüsse, Rp-Gewinde

winklig

ohne: Montageset

d: 20

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 47

Hersteller: Viega

Modell 5332.4

Artikel 724474

Artikel-Nr.: 647797

Modell-Nr.: 5332.31



Stck

Viega Raxofix Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 30, Sibr. Art. 647797

Raxofix-Wanddurchführung

mit SC-Contur

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset

d: 16

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 30

Hersteller: Viega

Modell 5332.31

Artikel 647797

Artikel-Nr.: 764067

Modell-Nr.: 2032.1



Stck

Viega Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 35, Rotguss Art. 764067

Wanddurchführung

zur Verwendung mit Senkfräser Modell

94980

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Rotguss, Stahl verzinkt

G-Gewinde

kürzbar

G1: 1/2

G2: 3/4

L: 35

Hersteller: Viega

Modell 2032.1

Artikel 764067

Artikel-Nr.: 764074

Modell-Nr.: 2032.1



Stck

Viega Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 47, Rotguss Art. 764074

Wanddurchführung

zur Verwendung mit Senkfräser Modell

94980

in Verbindung mit Verdrehsicherung

Modell 2132

Rotguss, Stahl verzinkt

G-Gewinde

kürzbar

G1: 1/2

G2: 3/4

L: 47

Hersteller: Viega

Modell 2032.1

Artikel 764074

Artikel-Nr.: 344931

Modell-Nr.: 2132



Stck

Viega Verdrehsicherung

Stahl verzinkt Art. 344931

Verdrehsicherung

für Wanddurchführung

Stahl verzinkt

Hersteller: Viega

Modell 2132

Artikel 344931

Artikel-Nr.: 470913

Modell-Nr.: 2132.9



Stck

Viega Wanddurchführung

Rp1/2 x G3/4 x 120, RG Art. 470913

Wanddurchführung

Rotguss

variabel

Ausstattung

Montageset

Hinweis

Keine werkseitige Verdrehsicherung

vorhanden!

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 120

Hersteller: Viega

Modell 2132.9

Artikel 470913

Artikel-Nr.: 490454

Modell-Nr.: 2132.91



Stck

Viega Wanddurchführung

G1/2 x G3/4 x 120, Rotguss Art. 490454

Wanddurchführung

Rotguss

variabel

Ausstattung

Montageset, Verdrehsicherung

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 120

Hersteller: Viega

Modell 2132.91

Artikel 490454

Artikel-Nr.: 322960

Modell-Nr.: 2032.9



Stck

Viega Verlängerung

Rp1/2xG3/4 x 25, Rotguss Art. 322960

Verlängerung

für Wanddurchführung

Rotguss

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 25

Hersteller: Viega

Modell 2032.9

Artikel 322960

Artikel-Nr.: 276430

Modell-Nr.: 2032.9



Stck

Viega Verlängerung

Rp1/2xG3/4 x 50, Rotguss Art. 276430

Verlängerung

für Wanddurchführung

Rotguss

Rp: 1/2

G: 3/4

L: 50

Hersteller: Viega

Modell 2032.9

Artikel 276430

Artikel-Nr.: 104887

Modell-Nr.: 1526.414-897



Stck

Viega Montageset

G3/4 SW29, Gummi Art. 104887

Montageset

für Wanddurchführung

G-Gewinde

G: 3/4

Schlüsselweite: 29

Hersteller: Viega

Modell 1526.414-897

Artikel 104887

Artikel-Nr.: 120849

Modell-Nr.: 1526.424-897



Stck

Viega Montageset

G3/4 SW33, Gummi Art. 120849

Montageset

für Wanddurchführung

G: 3/4

Schlüsselweite: 33

Hersteller: Viega

Modell 1526.424-897

Artikel 120849

Artikel-Nr.: 109851

Modell-Nr.: 2032.19



Stck

Viega Montageset

G3/4, Stahl Art. 109851

Montageset

für Wanddurchführung

G-Gewinde

G: 3/4

Schlüsselweite: 33

Hersteller: Viega

Modell 2032.19

Artikel 109851

Artikel-Nr.: 193133

Modell-Nr.: 1526.8



Stck

Viega Isolierflansch

Kunststoff Art. 193133

Isolierflansch

für Armaturenanschluss Rp1/2,

Feuchtigkeitssperre beim Trockenbau

selbstklebend

Hersteller: Viega

Modell 1526.8

Artikel 193133

# Prevista-Anschlussstücke

Artikel-Nr.: 785178

Modell-Nr.: 8055.2



Stck

Viega Wandscheibe für Prevista

Rp1/2, Siliziumbronze Art. 785178

Wandscheibe für Prevista

für Prevista-Vorwandsystem, Prevista-

Stecksitz-Verschraubung

Siliziumbronze

Rp-Gewinde, G-Gewinde

kürzbar

Hinweis

Nur für Übergangsstücke mit Prevista-

Stecksitz!

Rp: 1/2

G: 1/2

L: 88,5

Hersteller: Viega

Modell 8055.2

Artikel 785178

Artikel-Nr.: 776749

Modell-Nr.: 5316.8



Stck

Viega Raxofix Übergangsbogen 90 Gr.

16 x G1/2, Siliziumbronze Art. 776749

Raxofix-Übergangsbogen 90°

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

d: 16

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5316.8

Artikel 776749

Artikel-Nr.: 776855

Modell-Nr.: 5318.8



Stck

Viega Raxofix Übergangs-T-Stück

16 x G1/2 x 16, Sibr. Art. 776855

Raxofix-Übergangs-T-Stück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

d1: 16

G: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318.8

Artikel 776855

Artikel-Nr.: 776862

Modell-Nr.: 5318.8



Stck

Viega Raxofix Übergangs-T-Stück

20 x G1/2 x 20, Sibr. Art. 776862

Raxofix-Übergangs-T-Stück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

d1: 20

G: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5318.8

Artikel 776862

Artikel-Nr.: 776732

Modell-Nr.: 5311.8



Stck

Viega Raxofix Übergangsstück

16 x G1/2, Siliziumbronze Art. 776732

Raxofix-Übergangsstück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

d: 16

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311.8

Artikel 776732

Artikel-Nr.: 797096

Modell-Nr.: 5325.78



Stck

Viega Raxofix Erweiterungsstück

16 x 16 x G1/2, Sibr. Art. 797096

Raxofix-Erweiterungsstück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

G: 1/2

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5325.78

Artikel 797096

Artikel-Nr.: 797102

Modell-Nr.: 5325.78



Stck

Viega Raxofix Erweiterungsstück

20 x 20 x G1/2, Sibr. Art. 797102

Raxofix-Erweiterungsstück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

G: 1/2

d1: 20

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5325.78

Artikel 797102

Artikel-Nr.: 797119

Modell-Nr.: 5325.78



Stck

Viega Raxofix Erweiterungsstück

25 x 25 x G1/2, Sibr. Art. 797119

Raxofix-Erweiterungsstück

mit SC-Contur

für Prevista-Vorwandsystem

in Verbindung mit Wandscheibe für

Prevista Modell 8055.2

Siliziumbronze

Pressanschluss, Prevista-Stecksitz

Hinweis

Nur für Prevista-Vorwand-Elemente und

Wandscheibe!

G: 1/2

d1: 25

d2: 25

Hersteller: Viega

Modell 5325.78

Artikel 797119

# Verteiler

Artikel-Nr.: 128272

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 2-2, Rotguss Art. 128272

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 2

Verteilerabgänge warm: 2

L1: 120

L2: 120

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 128272

Artikel-Nr.: 122348

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 3-3, Rotguss Art. 122348

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 3

Verteilerabgänge warm: 3

L1: 180

L2: 180

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 122348

Artikel-Nr.: 113674

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 4-4, Rotguss Art. 113674

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 4

Verteilerabgänge warm: 4

L1: 240

L2: 240

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 113674

Artikel-Nr.: 133351

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 5-4, Rotguss Art. 133351

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 5

Verteilerabgänge warm: 4

L1: 300

L2: 240

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 133351

Artikel-Nr.: 126704

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 5-5, Rotguss Art. 126704

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 5

Verteilerabgänge warm: 5

L1: 300

L2: 300

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 126704

Artikel-Nr.: 131371

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 6-4, Rotguss Art. 131371

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 6

Verteilerabgänge warm: 4

L1: 360

L2: 240

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 131371

Artikel-Nr.: 125929

Modell-Nr.: 2005



Stck

Viega Verteiler

G3/4 6-6, Rotguss Art. 125929

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Halterungen Stahl verzinkt,

Isoliereinlagen, Abgänge für

Anschlussverschraubungen mit Viega

Stecksitz

G: 3/4

Verteilerabgänge kalt: 6

Verteilerabgänge warm: 6

L1: 360

L2: 360

Hersteller: Viega

Modell 2005

Artikel 125929

Artikel-Nr.: 107161

Modell-Nr.: 2005.7



Stck

Viega Verteiler

G3/4, 1-fach, Rotguss Art. 107161

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Abgänge für Anschlussverschraubungen

mit Viega Stecksitz

G: 3/4

n: 1

Hersteller: Viega

Modell 2005.7

Artikel 107161

Artikel-Nr.: 104658

Modell-Nr.: 2005.7



Stck

Viega Verteiler

G3/4, 2-fach, Rotguss Art. 104658

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Abgänge für Anschlussverschraubungen

mit Viega Stecksitz

G: 3/4

n: 2

Hersteller: Viega

Modell 2005.7

Artikel 104658

Artikel-Nr.: 106027

Modell-Nr.: 2005.7



Stck

Viega Verteiler

G3/4, 3-fach, Rotguss Art. 106027

Verteiler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Abgänge für Anschlussverschraubungen

mit Viega Stecksitz

G: 3/4

n: 3

Hersteller: Viega

Modell 2005.7

Artikel 106027

Artikel-Nr.: 645595

Modell-Nr.: 5326.05



Stck

Viega Raxofix Verteiler

16 x G3/4 - 4, Sibr. Art. 645595

Raxofix-Verteiler

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Anschluss seitlich oder oben

d: 16

G: 3/4

n: 4

Hersteller: Viega

Modell 5326.05

Artikel 645595

Artikel-Nr.: 645601

Modell-Nr.: 5326.07



Stck

Viega Raxofix Verteiler

16 x G3/4 - 3, Sibr. Art. 645601

Raxofix-Verteiler

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Anschluss seitlich oder oben

d: 16

G: 3/4

n: 3

Hersteller: Viega

Modell 5326.07

Artikel 645601

Artikel-Nr.: 645618

Modell-Nr.: 5326.06



Stck

Viega Raxofix Verteiler

16 x G3/4 - 2, Sibr. Art. 645618

Raxofix-Verteiler

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Anschluss seitlich

d: 16

G: 3/4

n: 2

Hersteller: Viega

Modell 5326.06

Artikel 645618

Artikel-Nr.: 112257

Modell-Nr.: 2005.9



Stck

Viega Halterung

Stahl Art. 112257

Halterung

für Verteiler

geeignet für Raxofix-Verteiler Modell

5326.05, 5326.06, 5326.07, Sanfix P-

Verteiler Modell 2126.05, 2126.06,

2126.07, Verteiler Modell 2005.7

Stahl verzinkt

Ausstattung

Isoliereinlagen

Hersteller: Viega

Modell 2005.9

Artikel 112257

Artikel-Nr.: 647650

Modell-Nr.: 5318.9



Stck

Viega Raxofix Kreuzstück

R1/2 x 16, Siliziumbronze Art. 647650

Raxofix-Kreuzstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

R-Gewinde, Pressanschluss

Ausstattung

Mehrkant

R: 1/2

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318.9

Artikel 647650

Artikel-Nr.: 645625

Modell-Nr.: 5326.08



Stck

Viega Raxofix Verteiler

16 x G3/4 - 3, Sibr. Art. 645625

Raxofix-Verteiler

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Verschraubung G3/4, Dichtelement EPDM,

Mehrkant

d: 16

G: 3/4

n: 3

Hersteller: Viega

Modell 5326.08

Artikel 645625

Artikel-Nr.: 645632

Modell-Nr.: 5326.09



Stck

Viega Raxofix Verteiler

16 x G3/4 - 5, Sibr. Art. 645632

Raxofix-Verteiler

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Verschraubung G3/4, Dichtelement EPDM,

Mehrkant

d: 16

G: 3/4

n: 5

Hersteller: Viega

Modell 5326.09

Artikel 645632

Artikel-Nr.: 647674

Modell-Nr.: 5326.31



Stck

Viega Raxofix Erweiterungsstück

R1/2 x 16, Siliziumbronze Art. 647674

Raxofix-Erweiterungsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

R-Gewinde, Pressanschluss

R: 1/2

d1: 16

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5326.31

Artikel 647674

Artikel-Nr.: 647681

Modell-Nr.: 5326.32



Stck

Viega Raxofix Erweiterungsstück

15 x 16, Siliziumbronze Art. 647681

Raxofix-Erweiterungsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Einsteckende, Pressanschluss

d1: 15

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5326.32

Artikel 647681

# Rotguss-Absperrventile

Artikel-Nr.: 758103

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN15 (16), Siliziumbronze Art. 758103

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758103

Artikel-Nr.: 758110

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN15 (20), Siliziumbronze Art. 758110

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758110

Artikel-Nr.: 758127

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN20 (25), Siliziumbronze Art. 758127

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 20

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758127

Artikel-Nr.: 758134

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN25 (32), Siliziumbronze Art. 758134

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 25

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758134

Artikel-Nr.: 758141

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN32 (40), Siliziumbronze Art. 758141

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 32

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758141

Artikel-Nr.: 758158

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN40 (50), Siliziumbronze Art. 758158

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 40

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758158

Artikel-Nr.: 758165

Modell-Nr.: 5337.5



Stck

Viega Easytop Schrägsitzventil Raxofix

DN50 (63), Siliziumbronze Art. 758165

Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 50

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5337.5

Artikel 758165

Artikel-Nr.: 758172

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN15 (16), Siliziumbronze Art. 758172

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758172

Artikel-Nr.: 758189

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN15 (20), Siliziumbronze Art. 758189

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758189

Artikel-Nr.: 758196

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN20 (25), Siliziumbronze Art. 758196

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 20

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758196

Artikel-Nr.: 758202

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN25 (32), Siliziumbronze Art. 758202

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 25

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758202

Artikel-Nr.: 758219

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN32 (40), Siliziumbronze Art. 758219

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 32

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758219

Artikel-Nr.: 758226

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN40 (50), Siliziumbronze Art. 758226

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 40

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758226

Artikel-Nr.: 758233

Modell-Nr.: 5338.5



Stck

Viega Easytop KRV-Schrägsitzv. Raxofix

DN50 (63), Siliziumbronze Art. 758233

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit

Rückflussverhinderer)

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Spindelübersetzung,

Stellungsanzeige offen/geschlossen,

Handrad ergonomisch und geschlossen mit

Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 50

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5338.5

Artikel 758233

Artikel-Nr.: 758240

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN15 (16), Siliziumbronze Art. 758240

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758240

Artikel-Nr.: 758257

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN15 (20), Siliziumbronze Art. 758257

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758257

Artikel-Nr.: 758264

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN20 (25), Siliziumbronze Art. 758264

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 20

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758264

Artikel-Nr.: 758271

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN25 (32), Siliziumbronze Art. 758271

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 25

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758271

Artikel-Nr.: 758288

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN32 (40), Siliziumbronze Art. 758288

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 32

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758288

Artikel-Nr.: 758295

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN40 (50), Siliziumbronze Art. 758295

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 40

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758295

Artikel-Nr.: 758301

Modell-Nr.: 5339.4



Stck

Viega Easytop Rückflussverhind. Raxofix

DN50 (63), Siliziumbronze Art. 758301

Easytop-Rückflussverhinderer

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982

und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),

Ventilsitz und Ventiltellereinheit

Edelstahl, Prüfanschluss,

Entleerungsstopfen G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 50

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5339.4

Artikel 758301

# Rotguss-Kugelhähne

Artikel-Nr.: 746612

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN15 (16), Siliziumbronze Art. 746612

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746612

Artikel-Nr.: 746629

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN15 (20), Siliziumbronze Art. 746629

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 15

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746629

Artikel-Nr.: 746636

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN20 (25), Siliziumbronze Art. 746636

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 20

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746636

Artikel-Nr.: 746643

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN25 (32), Siliziumbronze Art. 746643

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 25

d: 32

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746643

Artikel-Nr.: 746650

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN32 (40), Siliziumbronze Art. 746650

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 32

d: 40

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746650

Artikel-Nr.: 746667

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN40 (50), Siliziumbronze Art. 746667

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 40

d: 50

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746667

Artikel-Nr.: 746674

Modell-Nr.: 5375



Stck

Viega Easytop Kugelhahn Raxofix

DN50 (63), Siliziumbronze Art. 746674

Easytop-Kugelhahn

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN

EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage

(UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega

empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich

komplett zu öffnen und zu schließen),

Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-

Form mit Medienkennzeichnung grün/rot

auswechselbar

mit DVGW-Prüfzeichen

DN: 50

d: 63

Hersteller: Viega

Modell 5375

Artikel 746674

# UP-Freiflussventile, UP-Geradsitzventile

Artikel-Nr.: 649685

Modell-Nr.: 5340



Stck

Viega Easytop UP-Freiflussventil Raxofix

16, Siliziumbronze Art. 649685

Easytop-UP-Freiflussventil

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach Metall-

Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil,

Bauschutz

mit DVGW-Prüfzeichen

d: 16

Einbautiefe: 45-130

Hersteller: Viega

Modell 5340

Artikel 649685

Artikel-Nr.: 649692

Modell-Nr.: 5340



Stck

Viega Easytop UP-Freiflussventil Raxofix

20, Siliziumbronze Art. 649692

Easytop-UP-Freiflussventil

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach Metall-

Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil,

Bauschutz

mit DVGW-Prüfzeichen

d: 20

Einbautiefe: 45-130

Hersteller: Viega

Modell 5340

Artikel 649692

Artikel-Nr.: 649708

Modell-Nr.: 5340



Stck

Viega Easytop UP-Freiflussventil Raxofix

25, Siliziumbronze Art. 649708

Easytop-UP-Freiflussventil

mit SC-Contur

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss

oder Siliziumbronze nach Metall-

Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil,

Bauschutz

mit DVGW-Prüfzeichen

d: 25

Einbautiefe: 45-130

Hersteller: Viega

Modell 5340

Artikel 649708

Artikel-Nr.: 609078

Modell-Nr.: 2235.95



Stck

Viega Easytop Montageset

für Befestigung hinten Art. 609078

Easytop-Montageset

für Befestigung hinten

geeignet für Easytop-UP-Freiflussventil

Modell 2278.5, 2278.6, 5340, Easytop-UP-

Geradsitzventil Modell 2235.2, 5335.2,

Easytop-UP-Wohnungswasserzählereinheit

Modell 2231.3, 2231.4

Ausstattung

Halteplatte schallentkoppelnd,

Befestigungsschrauben,

Abdichtungsflansch selbstklebend

Hersteller: Viega

Modell 2235.95

Artikel 609078

Artikel-Nr.: 596835

Modell-Nr.: 2236.10



Stck

Viega Easytop Ausstattungsset

VfM104, verchromt Art. 596835

Easytop-Ausstattungsset

Visign for More 104

für Einbautiefe von 45-130 mm

geeignet für Easytop-UP-Freiflussventil

Modell 2278.5, 2278.6, 5340, Easytop-UP-

Geradsitzventil Modell 2235.2, 2235.3,

5335.2, Easytop-UP-

Wohnungswasserzählereinheit Modell

2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14,

2231.3, 2231.4

Ausstattung

Rosette, Wandabdichtung, Drehgriff,

Kennzeichnungsringe rot/blau

Ausführung: verchromt

Hersteller: Viega

Modell 2236.10

Artikel 596835

Artikel-Nr.: 275068

Modell-Nr.: 2236



Stck

Viega Easytop Ausstattungsset

Messing verchromt/rot Art. 275068

Easytop-Ausstattungsset

für Einbautiefe von 20-80 mm

geeignet für Easytop-UP-Freiflussventil

Modell 2278.5, 2278.6, 5340, Easytop-UP-

Geradsitzventil Modell 2235.2, 2235.3,

5335.2, Easytop-UP-

Wohnungswasserzählereinheit Modell

2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14,

2231.3, 2231.4

Ausstattung

Rosette, Wandabdichtung, Drehgriff

Ausführung: verchromt/rot

Hersteller: Viega

Modell 2236

Artikel 275068

Artikel-Nr.: 275075

Modell-Nr.: 2236



Stck

Viega Easytop Ausstattungsset

Messing verchromt/blau Art. 275075

Easytop-Ausstattungsset

für Einbautiefe von 20-80 mm

geeignet für Easytop-UP-Freiflussventil

Modell 2278.5, 2278.6, 5340, Easytop-UP-

Geradsitzventil Modell 2235.2, 2235.3,

5335.2, Easytop-UP-

Wohnungswasserzählereinheit Modell

2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14,

2231.3, 2231.4

Ausstattung

Rosette, Wandabdichtung, Drehgriff

Ausführung: verchromt/blau

Hersteller: Viega

Modell 2236

Artikel 275075

Artikel-Nr.: 596828

Modell-Nr.: 2236.50



Stck

Viega Easytop Kappe

Kunststoff Art. 596828

Easytop-Kappe

Behördenmodell

geeignet für Easytop-UP-Freiflussventil

Modell 2278.5, 2278.6, 5340, Easytop-UP-

Geradsitzventil Modell 2235.2, 2235.3,

5335.2, Easytop-UP-

Wohnungswasserzählereinheit Modell

2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14,

2231.3, 2231.4

Ausführung: verchromt

Hersteller: Viega

Modell 2236.50

Artikel 596828

# Anschlusssets für Wasserzähler

Artikel-Nr.: 277529

Modell-Nr.: 2026.9



Stck

Viega Anschlussset

Rp3/4, Rotguss Art. 277529

Anschlussset

für Wasserzähler

Ausstattung

Kugelhahn, Verschraubung 90°,

Langnippel 80 mm

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 2026.9

Artikel 277529

Artikel-Nr.: 276423

Modell-Nr.: 2026.8



Stck

Viega Anschlussverschraubung 90 Gr.

G3/4, Rotguss Art. 276423

Anschlussverschraubung 90°

für Wasserzähler

Rotguss

G-Gewinde

selbstdichtend

Ausstattung

Mehrkant

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 2026.8

Artikel 276423

Artikel-Nr.: 274665

Modell-Nr.: 2026.7



Stck

Viega Anschlussverschraubung

G3/4, Rotguss Art. 274665

Anschlussverschraubung

für Wasserzähler

Rotguss

G-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 2026.7

Artikel 274665

# Raxofix DN10

Artikel-Nr.: 781484

Modell-Nr.: 5301.10



m

Viega Raxofix DN10 Vollkunststoffrohr

mit Schutzr., (16 x 3,8) Art. 781484

Raxofix DN10-Vollkunststoffrohr

für Trinkwasserinstallation

flexibel

Ausstattung

Schutzrohr grau

d: 16

s: 3,8

V: 0,0554 l/m

L: 50 m

Ausführung: natur

Hersteller: Viega

Modell 5301.10

Artikel 781484

Artikel-Nr.: 781477

Modell-Nr.: 5302.10



m

Viega Raxofix DN10 Vollkunststoffrohr

DN10 (16 x 3,8), Kst. Art. 781477

Raxofix DN10-Vollkunststoffrohr

für Trinkwasserinstallation

flexibel

ohne: Schutzrohr

d: 16

s: 3,8

V: 0,0554 l/m

L: 50 m

Ausführung: natur

Hersteller: Viega

Modell 5302.10

Artikel 781477

Artikel-Nr.: 781972

Modell-Nr.: 5316.01



Stck

Viega Raxofix DN10 Bogen 90 Gr.

DN10, Siliziumbronze Art. 781972

Raxofix DN10-Bogen 90°

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

DN1: 10

DN2: 10

Hersteller: Viega

Modell 5316.01

Artikel 781972

Artikel-Nr.: 781958

Modell-Nr.: 5318.01



Stck

Viega Raxofix DN10 T-Stück

16 x DN10 x 16, Sibr. Art. 781958

Raxofix DN10-T-Stück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

d1: 16

DN: 10

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5318.01

Artikel 781958

Artikel-Nr.: 781538

Modell-Nr.: 5313.01



Stck

Viega Raxofix DN10 Einsteckstück

DN10 x 15, Siliziumbronze Art. 781538

Raxofix DN10-Einsteckstück

mit SC-Contur

für alle metallenen Viega Systeme

Siliziumbronze

Pressanschluss, Einsteckende

d: 15

DN: 10

Hersteller: Viega

Modell 5313.01

Artikel 781538

Artikel-Nr.: 781521

Modell-Nr.: 5311.01



Stck

Viega Raxofix DN10 Übergangsstück

DN10xR1/2, Siliziumbronze Art. 781521

Raxofix DN10-Übergangsstück

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, R-Gewinde

DN: 10

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5311.01

Artikel 781521

Artikel-Nr.: 781507

Modell-Nr.: 5315.01



Stck

Viega Raxofix DN10 Kupplung

DN10, Siliziumbronze Art. 781507

Raxofix DN10-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

DN: 10

Hersteller: Viega

Modell 5315.01

Artikel 781507

Artikel-Nr.: 781514

Modell-Nr.: 5315.01



Stck

Viega Raxofix DN10 Kupplung

DN10 x 16 x 2,2, Sibr. Art. 781514

Raxofix DN10-Kupplung

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschlüsse

DN: 10

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5315.01

Artikel 781514

Artikel-Nr.: 781491

Modell-Nr.: 5325.51



Stck

Viega Raxofix DN10 Wandscheibe

DN10 x Rp1/2, Sibr. Art. 781491

Raxofix DN10-Wandscheibe

mit SC-Contur

Siliziumbronze

Pressanschluss, Rp-Gewinde

DN: 10

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 5325.51

Artikel 781491

Artikel-Nr.: 637019

Modell-Nr.: 1272



Stck

Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.

25 mm, Kunststoff Art. 637019

Rohrführungsbogen 90°

für Fonterra-Flächentemperierung,

Umlenkung des Fonterra-Rohrs

Kunststoff

für d: 25

Hersteller: Viega

Modell 1272

Artikel 637019

# Kreuzungs-T-Stücke

Artikel-Nr.: 647933

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

16 x 16 x 16, Messing Art. 647933

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 16

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 647933

Artikel-Nr.: 647940

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

20 x 16 x 16, Messing Art. 647940

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 20

d2: 16

d3: 16

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 647940

Artikel-Nr.: 647957

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

20 x 16 x 20, Messing Art. 647957

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 20

d2: 16

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 647957

Artikel-Nr.: 647964

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

20 x 20 x 20, Messing Art. 647964

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 20

d2: 20

d3: 20

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 647964

Artikel-Nr.: 730772

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

25 x 16 x 25, Messing Art. 730772

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 25

d2: 16

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 730772

Artikel-Nr.: 730789

Modell-Nr.: 5349



Stck

Viega Raxofix Kreuzungs-T-Stück

25 x 20 x 25, Messing Art. 730789

Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

für Heizungs-Installation

mit SC-Contur

für Leitungskreuzung unter Beibehaltung

der entsprechenden Aufbauhöhe,

abnehmbares Dämmschalenelement für

Exzentroflex oder Rundumdämmung 9 mm

Messing

Pressanschlüsse

Ausstattung

Dämmbox

d1: 25

d2: 20

d3: 25

Hersteller: Viega

Modell 5349

Artikel 730789

Artikel-Nr.: 826048

Modell-Nr.: 5349.9



Stck

Viega Dämmbox Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

16-20 Art. 826048

Dämmbox

für Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

d: 16-20

Hersteller: Viega

Modell 5349.9

Artikel 826048

Artikel-Nr.: 826352

Modell-Nr.: 5349.9



Stck

Viega Dämmbox Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

25 Art. 826352

Dämmbox

für Raxofix-Kreuzungs-T-Stück

d: 25

Hersteller: Viega

Modell 5349.9

Artikel 826352

# Heizkörperanbindungen

Artikel-Nr.: 659042

Modell-Nr.: 5397.6



Stck

Viega Raxofix Heizkörperanschlussblock

180, Kunststoff Art. 659042

Raxofix-Heizkörperanschlussblock

für direkten Raxofix-Pressanschluss

Mehrschichtverbundrohr

Ausstattung

Dämmbox

H: 180

Hersteller: Viega

Modell 5397.6

Artikel 659042

Artikel-Nr.: 659158

Modell-Nr.: 5397.6



Stck

Viega Raxofix Heizkörperanschlussblock

250, Kunststoff Art. 659158

Raxofix-Heizkörperanschlussblock

für direkten Raxofix-Pressanschluss

Mehrschichtverbundrohr

Ausstattung

Dämmbox

H: 250

Hersteller: Viega

Modell 5397.6

Artikel 659158

Artikel-Nr.: 698454

Modell-Nr.: 5397.7



Stck

Viega Raxofix Heizkörperanschlussblock

16, Kunststoff Art. 698454

Raxofix-Heizkörperanschlussblock

für direkten Raxofix-Pressanschluss,

Montage im Mauerschlitz oder Boden

Mehrschichtverbundrohr

Ausstattung

Befestigung Stahl verzinkt, Dämmbox

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5397.7

Artikel 698454

Artikel-Nr.: 698461

Modell-Nr.: 5375.31



Stck

Viega Raxofix Heizkörperanschlussblock

16 x 15, Edelstahl Art. 698461

Raxofix-Heizkörperanschlussblock

für Montage im Mauerschlitz oder Boden

Edelstahl

Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung

Befestigung Stahl verzinkt, Dämmbox

d1: 16

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 5375.31

Artikel 698461

Artikel-Nr.: 647889

Modell-Nr.: 5381



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

16 x G3/4, Messing Art. 647889

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

für Eurokonus

Messing

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5381

Artikel 647889

Artikel-Nr.: 647896

Modell-Nr.: 5381



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

20 x G3/4, Messing Art. 647896

Raxofix-Anschlussverschraubung

mit SC-Contur

für Eurokonus

Messing

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5381

Artikel 647896

Artikel-Nr.: 647902

Modell-Nr.: 5381.5



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

16 x G3/4, Messing Art. 647902

Raxofix-Anschlussverschraubung

für Raxofix-Mehrschichtverbundrohr an

Eurokonus

nicht geeignet für flexibles Rohr

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5381.5

Artikel 647902

Artikel-Nr.: 647919

Modell-Nr.: 5381.5



Stck

Viega Raxofix Anschlussverschraubung

20 x G3/4, Messing Art. 647919

Raxofix-Anschlussverschraubung

für Raxofix-Mehrschichtverbundrohr an

Eurokonus

nicht geeignet für flexibles Rohr

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 5381.5

Artikel 647919

Artikel-Nr.: 645649

Modell-Nr.: 5375.21P



Stck

Viega Raxofix Heizkörperanschlussbogen

16 x 15 x 52 x 350, Edst. Art. 645649

Raxofix-Heizkörperanschlussbogen

mit SC-Contur

für Boden-/Wandanschluss

Edelstahl

Pressanschluss

d1: 16

d2: 15

T: 52

H: 350

Hersteller: Viega

Modell 5375.21P

Artikel 645649

Artikel-Nr.: 636050

Modell-Nr.: 94385.2



Stck

Viega Anschlussverschraubung

15 x G3/4, Messing Art. 636050

Anschlussverschraubung

für Kupferrohr, Stahlrohr, Eurokonus

Messing vernickelt

Eurokonus

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94385.2

Artikel 636050

Artikel-Nr.: 112059

Modell-Nr.: 94576.1



Stck

Viega Anschlussverschraubung

15 x G1/2, Messing Art. 112059

Anschlussverschraubung

für Kupferrohr, Stahlrohr

Messing vernickelt

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94576.1

Artikel 112059

Artikel-Nr.: 357122

Modell-Nr.: 1096.8



Stck

Viega Adapterset

G1/2 x G3/4, Messing Art. 357122

Adapterset

für Ventil-HK-Anschlussstück an Ventil-

HK mit R1/2

Messing

selbstdichtend

G1: 1/2

G2: 3/4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 1096.8

Artikel 357122

Artikel-Nr.: 308872

Modell-Nr.: 1096.9



Stck

Viega Adapterset

18, Messing Art. 308872

Adapterset

für Ventil-HK-Anschlussstück an Ventil-

HK mit R3/4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 1096.9

Artikel 308872

Artikel-Nr.: 108311

Modell-Nr.: 1021.1-260



Stck

Viega Doppelnippel

R1/2 x G3/4, Messing Art. 108311

Doppelnippel

für Verschraubung

Messing vernickelt

R-Gewinde, G-Gewinde, Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

R: 1/2

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1021.1-260

Artikel 108311

Artikel-Nr.: 143084

Modell-Nr.: 1021.1-260



Stck

Viega Doppelnippel

R3/4 x G3/4, Messing Art. 143084

Doppelnippel

für Verschraubung

Messing vernickelt

R-Gewinde, G-Gewinde, Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

R: 3/4

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1021.1-260

Artikel 143084

Artikel-Nr.: 279547

Modell-Nr.: 1022.7



Stck

Viega Adapterset

G3/4, Messing Art. 279547

Adapterset

für Heizkreisverteiler, Verschraubung

mit Eurokonus

Messing

Ausstattung

Mehrkant

G1: 3/4

G2: 3/4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 1022.7

Artikel 279547

Artikel-Nr.: 351694

Modell-Nr.: 1079.1



Stck

Viega Rosette

60 x 45 x 10 x 17, Kst. Art. 351694

Rosette

für HK-Anschluss mit Rohr d16, Boden-

/Wandabschluss

L: 60

B: 45

H: 10

d: 17

Hersteller: Viega

Modell 1079.1

Artikel 351694

Artikel-Nr.: 351748

Modell-Nr.: 1079.3



Stck

Viega Doppelrosette

110 x 60 x 10, d17, Kst. Art. 351748

Doppelrosette

für HK-Anschluss mit Rohr d16, Boden-

/Wandabschluss

L: 110

B: 60

H: 10

d: 17

Stichmaß: 50

Hersteller: Viega

Modell 1079.3

Artikel 351748

Artikel-Nr.: 132781

Modell-Nr.: 1079.5



Stck

Viega Rosette

60 x 45 x 10 x 15, Kst. Art. 132781

Rosette

für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-

rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-

/Wandabschluss

L: 60

B: 45

H: 10

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 1079.5

Artikel 132781

Artikel-Nr.: 135959

Modell-Nr.: 1079.6



Stck

Viega Doppelrosette

110 x 60 x 10, d15, Kst. Art. 135959

Doppelrosette

für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-

rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-

/Wandabschluss

L: 110

B: 60

H: 10

d: 15

Stichmaß: 50

Hersteller: Viega

Modell 1079.6

Artikel 135959

Artikel-Nr.: 264581

Modell-Nr.: 1079.7



Stck

Viega Doppelrosette

110 x 60 x 10, d15, Kst. Art. 264581

Doppelrosette

für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-

rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-

/Wandabschluss

L: 110

B: 60

H: 10

d: 15

Stichmaß: 40

Hersteller: Viega

Modell 1079.7

Artikel 264581

# Sockelleisten-Heizkörperanschlussstücke

Artikel-Nr.: 662509

Modell-Nr.: 2277.2



Stck

Viega SL HK-Anschlussstück

G1/2 x 15 Art. 662509

Sockelleisten-Heizkörperanschlussstück

für Ventil-HK mit Anschluss unten

liegend, Bewegungsausgleich bis axial 2

mm

geeignet für Raxofix-Steckadapter

Modell 5322.3, Sanpress-Steckadapter

Modell 2233.5, Steckadapter Modell

2233.6

Rotguss

Ausstattung

Anschlusswinkel Messing vernickelt

höhenverstell- und um 360° drehbar,

Verschraubungen G1/2x15, Steckkontur

verlängert

Hinweis

HK-Anschlussmaße: Wandabstand 65-140

mm, Höhe 180-275 mm.

Hersteller: Viega

Modell 2277.2

Artikel 662509

Artikel-Nr.: 662547

Modell-Nr.: 5322.3



Stck

Viega Raxofix Steckadapter

16, Rotguss Art. 662547

Raxofix-Steckadapter

mit SC-Contur

für Bewegungsausgleich bis 2 mm

geeignet für Sockelleisten-

Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2

Siliziumbronze

Pressanschluss

Ausstattung

Steckkontur verlängert

d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5322.3

Artikel 662547

Artikel-Nr.: 662554

Modell-Nr.: 5322.3



Stck

Viega Raxofix Steckadapter

20, Rotguss Art. 662554

Raxofix-Steckadapter

mit SC-Contur

für Bewegungsausgleich bis 2 mm

geeignet für Sockelleisten-

Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2

Siliziumbronze

Pressanschluss

Ausstattung

Steckkontur verlängert

d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5322.3

Artikel 662554

Artikel-Nr.: 663346

Modell-Nr.: 2233.6



Stck

Viega Steckadapter

Rotguss Art. 663346

Steckadapter

geeignet für Sockelleisten-

Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2

Rotguss oder Siliziumbronze

Endverschlussstück

Hersteller: Viega

Modell 2233.6

Artikel 663346

Artikel-Nr.: 647971

Modell-Nr.: 5373



Stck

Viega Raxofix SL HK-Anschlussstück

16 x 1/2 x 16, Messing Art. 647971

Raxofix-Sockelleisten-

Heizkörperanschlussstück

mit SC-Contur

Messing

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Klemmverschraubung G1/2x15

d1: 16

G: 1/2

d2: 16

Hersteller: Viega

Modell 5373

Artikel 647971

Artikel-Nr.: 647988

Modell-Nr.: 5373



Stck

Viega Raxofix SL HK-Anschlussstück

20 x 1/2 x 20, Messing Art. 647988

Raxofix-Sockelleisten-

Heizkörperanschlussstück

mit SC-Contur

Messing

Pressanschluss, G-Gewinde

Ausstattung

Klemmverschraubung G1/2x15

d1: 20

G: 1/2

d2: 20

Hersteller: Viega

Modell 5373

Artikel 647988

Artikel-Nr.: 360399

Modell-Nr.: 2272.5



Stck

Viega Heizkörperanschlussset

G3/4 x 120, Messing Art. 360399

Heizkörperanschlussset

Messing vernickelt

absperrbar, winklig

Ausstattung

Verschraubungen für Adapterset Modelle

1022.6 und 1022.5

d: 15

G: 3/4

L1: 121

L2: 123

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 2272.5

Artikel 360399

Artikel-Nr.: 153687

Modell-Nr.: 1022.6



Stck

Viega Adapterset

R1/2xG3/4, Messing Art. 153687

Adapterset

für Ventil-HK mit Rp1/2

Messing matt-vernickelt

Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

R: 1/2

G: 3/4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 1022.6

Artikel 153687

Artikel-Nr.: 137342

Modell-Nr.: 1022.5



Stck

Viega Adapterset

G3/4, Messing Art. 137342

Adapterset

für Ventil-HK mit G3/4 AG

in Verbindung mit Adapterset Modell

1096.9

Messing matt-vernickelt

Viega Stecksitz

Ausstattung

Mehrkant

G1: 3/4

G2: 3/4

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 1022.5

Artikel 137342

# Heizkreisverteiler

Artikel-Nr.: 586225

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

2, Edelstahl Art. 586225

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 2

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 586225

Artikel-Nr.: 586232

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

3, Edelstahl Art. 586232

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 3

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 586232

Artikel-Nr.: 586249

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

4, Edelstahl Art. 586249

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 4

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 586249

Artikel-Nr.: 587550

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

5, Edelstahl Art. 587550

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 5

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587550

Artikel-Nr.: 587567

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

6, Edelstahl Art. 587567

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 6

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587567

Artikel-Nr.: 587574

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

7, Edelstahl Art. 587574

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 7

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587574

Artikel-Nr.: 587581

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

8, Edelstahl Art. 587581

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 8

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587581

Artikel-Nr.: 587598

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

9, Edelstahl Art. 587598

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 9

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587598

Artikel-Nr.: 587604

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

10, Edelstahl Art. 587604

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 10

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587604

Artikel-Nr.: 587611

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

11, Edelstahl Art. 587611

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 11

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587611

Artikel-Nr.: 587628

Modell-Nr.: 1078



Stck

Viega Verteiler f. Heizungs-Installation

12, Edelstahl Art. 587628

Verteiler

für Heizungs-Installation

Edelstahl

Eurokonus, Überwurfmutter G1

flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig,

Halterungen Stahl verzinkt,

Entlüftungsventil, Vorbereitung für

Messtülle mit R1/2-Stopfen

n: 12

Hersteller: Viega

Modell 1078

Artikel 587628

# Zubehör Montagezubehör

Artikel-Nr.: 483531

Modell-Nr.: 2169



Stck

Viega Abdrückstopfen

Rp1/2 x 16, Messing Art. 483531

Abdrückstopfen

für Mehrschichtverbundrohr, Raxinox-

Rohr

nicht geeignet für Dauerbetrieb

Messing

mehrfach verwendbar

Ausstattung

Mehrkant

d: 16

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 2169

Artikel 483531

Artikel-Nr.: 483548

Modell-Nr.: 2169



Stck

Viega Abdrückstopfen

Rp1/2 x 20, Messing Art. 483548

Abdrückstopfen

für Mehrschichtverbundrohr, Raxinox-

Rohr

nicht geeignet für Dauerbetrieb

Messing

mehrfach verwendbar

Ausstattung

Mehrkant

d: 20

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 2169

Artikel 483548

Artikel-Nr.: 483852

Modell-Nr.: 2169



Stck

Viega Abdrückstopfen

Rp1/2 x 25, Messing Art. 483852

Abdrückstopfen

für Mehrschichtverbundrohr, Raxinox-

Rohr

nicht geeignet für Dauerbetrieb

Messing

mehrfach verwendbar

Ausstattung

Mehrkant

d: 25

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 2169

Artikel 483852

Artikel-Nr.: 483869

Modell-Nr.: 2169



Stck

Viega Abdrückstopfen

Rp1/2 x 32, Messing Art. 483869

Abdrückstopfen

für Mehrschichtverbundrohr, Raxinox-

Rohr

nicht geeignet für Dauerbetrieb

Messing

mehrfach verwendbar

Ausstattung

Mehrkant

d: 32

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 2169

Artikel 483869

Artikel-Nr.: 775865

Modell-Nr.: 2169.21



Stck

Viega Ersatzteilset für Abdrückstopfen

16, Gummi Art. 775865

Ersatzteilset

Ersatzteil für Abdrückstopfen Modell

2169

Ausstattung

5 Ersatz-Dichtelemente, Armaturenfett

für d: 16

Hersteller: Viega

Modell 2169.21

Artikel 775865

Artikel-Nr.: 775872

Modell-Nr.: 2169.21



Stck

Viega Ersatzteilset für Abdrückstopfen

20, Gummi Art. 775872

Ersatzteilset

Ersatzteil für Abdrückstopfen Modell

2169

Ausstattung

5 Ersatz-Dichtelemente, Armaturenfett

für d: 20

Hersteller: Viega

Modell 2169.21

Artikel 775872

Artikel-Nr.: 193485

Modell-Nr.: 2035.5



Stck

Viega Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 60, Kunststoff Art. 193485

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 60

Hersteller: Viega

Modell 2035.5

Artikel 193485

Artikel-Nr.: 100759

Modell-Nr.: 2035.5



Stck

Viega Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 80, Kunststoff Art. 100759

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 80

Hersteller: Viega

Modell 2035.5

Artikel 100759

Artikel-Nr.: 308155

Modell-Nr.: 2035.5



Stck

Viega Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 110, Kst. Art. 308155

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 110

Hersteller: Viega

Modell 2035.5

Artikel 308155

Artikel-Nr.: 193492

Modell-Nr.: 2035.6



Stck

Viega doppelt Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 60, Kunststoff Art. 193492

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 60

Stichmaß: 50

Hersteller: Viega

Modell 2035.6

Artikel 193492

Artikel-Nr.: 101886

Modell-Nr.: 2035.6



Stck

Viega doppelt Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 80, Kunststoff Art. 101886

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 80

Stichmaß: 50

Hersteller: Viega

Modell 2035.6

Artikel 101886

Artikel-Nr.: 308131

Modell-Nr.: 2035.6



Stck

Viega doppelt Einschlagrohrbügel

16/20 x 8 x 110, Kst. Art. 308131

Einschlagrohrbügel

für Rohr im Schutzrohr

Nylon

für d: 16/20

Durchmesser: 8

L: 110

Stichmaß: 50

Hersteller: Viega

Modell 2035.6

Artikel 308131

# Zubehör Werkzeuge

Artikel-Nr.: 645243

Modell-Nr.: 5384.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

16mm (Picco), Stahl Art. 645243

Pressbacke

Picco

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 16

für Raxinox: 16

Hersteller: Viega

Modell 5384.7

Artikel 645243

Artikel-Nr.: 645250

Modell-Nr.: 5384.7



Stck

Viega Picco Pressbacke

20mm (Picco), Stahl Art. 645250

Pressbacke

Picco

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 20

für Raxinox: 20

Hersteller: Viega

Modell 5384.7

Artikel 645250

Artikel-Nr.: 645267

Modell-Nr.: 5384.7



Stck

Viega Picco Pressbacke

25mm (Picco), Stahl Art. 645267

Pressbacke

Picco

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 25

Hersteller: Viega

Modell 5384.7

Artikel 645267

Artikel-Nr.: 645274

Modell-Nr.: 5384.7



Stck

Viega Picco Pressbacke

32mm (Picco), Stahl Art. 645274

Pressbacke

Picco

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 32

Hersteller: Viega

Modell 5384.7

Artikel 645274

Artikel-Nr.: 645281

Modell-Nr.: 5384.7



Stck

Viega Picco Pressbacke

40mm (Picco), Stahl Art. 645281

Pressbacke

Picco

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 40

Hersteller: Viega

Modell 5384.7

Artikel 645281

Artikel-Nr.: 645311

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega Picco Pressbacke

16mm (PT2), Stahl Art. 645311

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 16

für Raxinox: 16

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645311

Artikel-Nr.: 645328

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

20mm (PT2), Stahl Art. 645328

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 20

für Raxinox: 20

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645328

Artikel-Nr.: 645335

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

25mm (PT2), Stahl Art. 645335

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 25

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645335

Artikel-Nr.: 645342

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

32mm (PT2), Stahl Art. 645342

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 32

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645342

Artikel-Nr.: 645359

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

40mm (PT2), Stahl Art. 645359

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 40

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645359

Artikel-Nr.: 645366

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

50mm (PT2), Stahl Art. 645366

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 50

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645366

Artikel-Nr.: 645373

Modell-Nr.: 5399.7



Stck

Viega PT2 Pressbacke

63mm (PT2), Stahl Art. 645373

Pressbacke

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen

Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO

201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO

202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP

10-B, RP 330C/330B, RP 340

Stahl phosphatiert

für Raxofix: 63

Hersteller: Viega

Modell 5399.7

Artikel 645373

Artikel-Nr.: 793500

Modell-Nr.: 2202.33



Stck

Viega PT2 Pressbackenset

16/20/25 (PT2), Stahl Art. 793500

Pressbackenset

PT2

für Raxofix und Raxinox

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ

PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku,

Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP

II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP

201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202,

Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B,

RP 330C/330B, RP 340

ausgestattet mit Deckeleinlage Modell

2202.60, Koffereinsatz PT2-Pressbacken

Modell 2202.1, Systemkoffer Modell

2202, Pressbacke PT2 Artikel 645 311,

645 328, 645 335

für Raxofix: 16-25

für Raxinox: 16/20

Anzahl im Set: 3

Hersteller: Viega

Modell 2202.33

Artikel 793500

Artikel-Nr.: 793555

Modell-Nr.: 2202.43



Stck

Viega Pressringset

16 - 32, Stahl Art. 793555

Pressringset

für Raxofix und Raxinox

ausgestattet mit Deckeleinlage Modell

2202.90, Koffereinsatz Pressringe

Modell 2202.4, Systemkoffer Modell

2202, Pressring Artikel 645 427, 645

410, 645 434, 645 441

Ausstattung

Platzhalter für Gelenkzugbacke Artikel

622 657 (Modell 2496.1) und Artikel 472

733 (Modell 2296.2)

für Gelenkzugbacke: P1/Z1

für d: 16-32

Anzahl im Set: 4

Hersteller: Viega

Modell 2202.43

Artikel 793555

Artikel-Nr.: 645410

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

16mm, Stahl Art. 645410

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: P1/Z1

für Raxofix: 16

für Raxinox: 16

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645410

Artikel-Nr.: 645427

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

20mm, Stahl Art. 645427

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: P1/Z1

für Raxofix: 20

für Raxinox: 20

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645427

Artikel-Nr.: 645434

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

25mm, Stahl Art. 645434

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: P1/Z1

für Raxofix: 25

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645434

Artikel-Nr.: 645441

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

32mm, Stahl Art. 645441

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: P1/Z1

für Raxofix: 32

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645441

Artikel-Nr.: 645458

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

40mm, Stahl Art. 645458

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: Z2

für Raxofix: 40

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645458

Artikel-Nr.: 645465

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

50mm, Stahl Art. 645465

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: Z2

für Raxofix: 50

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645465

Artikel-Nr.: 645472

Modell-Nr.: 5396.1



Stck

Viega Pressring

63mm, Stahl Art. 645472

Pressring

für Raxofix und Raxinox

Stahl phosphatiert

für Gelenkzugbacke: Z2

für Raxofix: 63

Hersteller: Viega

Modell 5396.1

Artikel 645472

Artikel-Nr.: 472733

Modell-Nr.: 2296.2



Stck

Viega Gelenkzugbacke

für Pressringe P1/Z1 Art. 472733

Gelenkzugbacke

PT2

für Viega Systempressringe

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ

PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku,

Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP

II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP

201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202,

Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B,

RP 330C/330B, RP 340

nicht geeignet für Sanpress XL

(Rotguss)

Stahl

Hinweis

Arbeiten im Erdreich sind mit

geeigneten Akku-Pressmaschinen

auszuführen!

Typ: Z1

für Geopress: 25

für Pressverbinder der metallenen

Presssysteme: 12-35

für Raxofix: 16-32

für Raxinox: 16/20

für Megapress: 3/8-3/4

Hersteller: Viega

Modell 2296.2

Artikel 472733

Artikel-Nr.: 472740

Modell-Nr.: 2296.2



Stck

Viega Gelenkzugbacke

für Pressringe Z2 Art. 472740

Gelenkzugbacke

PT2

für Viega Systempressringe

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun

6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun

4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-

H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2

(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ

PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku,

Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP

II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP

201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202,

Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B,

RP 330C/330B, RP 340

nicht geeignet für Sanpress XL

(Rotguss)

Stahl

Hinweis

Arbeiten im Erdreich sind mit

geeigneten Akku-Pressmaschinen

auszuführen!

Typ: Z2

für Geopress: 32-63

für Geopress K: 25-63

für Pressverbinder der metallenen

Presssysteme: 42-108,0

für Raxofix: 40-63

für Megapress: 1-2

Hersteller: Viega

Modell 2296.2

Artikel 472740

Artikel-Nr.: 622657

Modell-Nr.: 2496.1



Stck

Viega Gelenkzugbacke

für Pressringe P1/Z1 Art. 622657

Gelenkzugbacke

P1, Picco

für Viega Systempressringe

empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus,

Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-

Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210

Stahl

für Pressverbinder der metallenen

Presssysteme: 12-35

für Raxofix: 16-32

für Raxinox: 16/20

für Megapress: 3/8-3/4

Hersteller: Viega

Modell 2496.1

Artikel 622657

Artikel-Nr.: 652005

Modell-Nr.: 5341



Stck

Viega Rohrschere

12 - 25, Stahl farbig Art. 652005

Rohrschere

für Viega Kunststoffrohr

Ausstattung

Schutzrohrabschneider

für d: 12-25

Hersteller: Viega

Modell 5341

Artikel 652005

Artikel-Nr.: 653620

Modell-Nr.: 5341.6



Stck

Viega Klinge für Rohrschere

14 - 25, Stahl Art. 653620

Klinge

geeignet für Rohrschere Modell 5341

Hersteller: Viega

Modell 5341.6

Artikel 653620

Artikel-Nr.: 117047

Modell-Nr.: 2040



Stck

Viega Rohrschere für Kunststoff

12 - 25, Stahl farbig Art. 117047

Rohrschere

für Viega Kunststoffrohr

für d: 12-25

Hersteller: Viega

Modell 2040

Artikel 117047

Artikel-Nr.: 139230

Modell-Nr.: 2040-404



Stck

Viega Klinge für Rohrschere

Stahl Art. 139230

Klinge

geeignet für Rohrschere Modell 2040

Hersteller: Viega

Modell 2040-404

Artikel 139230

Artikel-Nr.: 446475

Modell-Nr.: 2041.5



Stck

Viega Schutzrohrabschneider

15 - 42, Kunststoff Art. 446475

Schutzrohrabschneider

für Schutzrohr

für d: 15-42

Hersteller: Viega

Modell 2041.5

Artikel 446475

Artikel-Nr.: 446482

Modell-Nr.: 2041.6



Stck

Viega Klinge für Schutzrohrabschneider

Kunststoff Art. 446482

Klinge

geeignet für Schutzrohrabschneider

Modell 2041.5

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 2041.6

Artikel 446482

Artikel-Nr.: 571368

Modell-Nr.: 2191



Stck

Viega Rohrabschneider für Kunststoffrohr

6 - 42, Stahl Art. 571368

Rohrabschneider

für Kunststoffrohr

für d: 6-42

Hersteller: Viega

Modell 2191

Artikel 571368

Artikel-Nr.: 571375

Modell-Nr.: 2191



Stck

Viega Rohrabschneider für Kunststoffrohr

6 - 63, Stahl Art. 571375

Rohrabschneider

für Kunststoffrohr

für d: 6-63

Hersteller: Viega

Modell 2191

Artikel 571375

Artikel-Nr.: 571801

Modell-Nr.: 2191.1



Stck

Viega Schneidrad

6 - 63, Stahl Art. 571801

Schneidrad

geeignet für Rohrabschneider Modell

2191

Stahl

für d: 6-63

Hersteller: Viega

Modell 2191.1

Artikel 571801

Artikel-Nr.: 586393

Modell-Nr.: 5331



Stck

Viega Biegewerkzeug

16x2,2, Stahl Art. 586393

Biegewerkzeug

für Mehrschichtverbundrohr

Stahl

Biegeradius: 2xd

für d: 16

Hersteller: Viega

Modell 5331

Artikel 586393

Artikel-Nr.: 692919

Modell-Nr.: 5331



Stck

Viega Biegewerkzeug

20x2,8, Stahl Art. 692919

Biegewerkzeug

für Mehrschichtverbundrohr

Stahl

Biegeradius: 2,3xd

für d: 20

Hersteller: Viega

Modell 5331

Artikel 692919

Artikel-Nr.: 712679

Modell-Nr.: 5331.2



Stck

Viega Innenbiegewerkzeugset

16-20, Kunststoff Art. 712679

Innenbiegewerkzeugset

für Mehrschichtverbundrohr

Kunststoff

Ausstattung

Kunststoffbox wiederverschließbar

für d: 16/20

L: 1,5 m

Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega

Modell 5331.2

Artikel 712679

Artikel-Nr.: 131111

Modell-Nr.: 94980



Stck

Viega Senkfräser

Stahl Art. 131111

Senkfräser

für Kürzung von Verlängerung, langer

Wandscheibe oder Anschlusswinkel

Ausstattung

Innensechskantschlüssel

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94980

Artikel 131111

Artikel-Nr.: 138783

Modell-Nr.: 94981



Stck

Viega Spänefang

Kunststoff Art. 138783

Spänefang

geeignet für Senkfräser Modell 94980

Kunststoff

tiefenverstellbar

Hersteller: Viega

Modell 94981

Artikel 138783

Artikel-Nr.: 788049

Modell-Nr.: 5300



Stck

Viega Lecksuchspray

400 ml Art. 788049

Lecksuchspray

für alle Viega Rohrleitungssysteme

diverse

Inhalt: 400 ml

Hersteller: Viega

Modell 5300

Artikel 788049

Artikel-Nr.: 756116

Modell-Nr.: 4920.9



Stck

Viega Viega Brandschutz Kitt

300 ml Art. 756116

Viega Brandschutz-Kitt

für Rohrdurchführungen nach LAR sowie

mit dem Viega Verwendbarkeitsnachweis

abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90

dämmschichtbildend, elastisch

Technische Daten

Baustoffklasse B2

Hinweis

12 Monate in geschlossenen

Originalgebinden haltbar! Trocken und

frostfrei lagern!

DIBt-Zulassung Z-19.11-2204

Inhalt: 300 ml


Hersteller: Viega

Modell 4920.9

Artikel 756116

Artikel-Nr.: 785871

Modell-Nr.: 4920.8



Stck

Viega Kennzeichnungsschild Brandschutz

155x120, Kunststoff Art. 785871

Kennzeichnungsschild Brandschutz

für Rohrdurchführung

für dauerhafte Kennzeichnung von

klassifizierten Viega Rohrabschottungen

durch Decken und Wände sowie zur

Dokumentation einer Durchführung nach

Leitungsanlagenrichtlinie

optional zusätzlich bestellbar

Markierungsstift Modell 2490.1

Kunststoff

Ausstattung

Anwendbarkeitsnachweise

Hinweis

Das Schild ist vom Errichter der

Abschottung zu ergänzen um: Name der

Abschottungsmaßnahme, Datum des

angewendeten Nachweises (Ausgabedatum),

Dauer des Feuerwiderstandes der

Abschottungsmaßnahme, Name des

Errichters, Monat/Jahr der Errichtung.

mit allgemeinem bauaufsichtlichem

Prüfzeugnis (abP) P-2400/003/15-MPA BS

mit allgemeinem bauaufsichtlichem

Prüfzeugnis (abP) P-2410/399/21-MPA BS

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)

Z-19.53-2258

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)

Z-19.53-2259

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)

Z-19.53-2535

B: 155

H: 120

Hersteller: Viega

Modell 4920.8

Artikel 785871