 23.02.2024

Lötfittings

Ausschreibungstexte

Artikeltexte

Inhaltsverzeichnis

[1 Bögen, Winkel 3](#_Toc159570465)

[2 T-Stücke 49](#_Toc159570466)

[3 Kreuzungs-T-Stücke 107](#_Toc159570467)

[4 Übergangsstücke/-bögen 109](#_Toc159570468)

[5 Muffen 160](#_Toc159570469)

[6 Reduzierungen 168](#_Toc159570470)

[7 Verschraubungen 202](#_Toc159570471)

[8 Kappen, Stopfen 251](#_Toc159570472)

[9 Wandscheiben 257](#_Toc159570473)

[10 Montageeinheiten 268](#_Toc159570474)

[11 Wanddurchführungen 278](#_Toc159570475)

[12 Einzelteile 281](#_Toc159570476)

# Bögen, Winkel

Artikel-Nr.: 138431

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 108,0, Kupfer Art. 138431

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 108,0

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 138431

Artikel-Nr.: 122645

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 6, Kupfer Art. 122645

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 6

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 122645

Artikel-Nr.: 109288

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 8, Kupfer Art. 109288

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 8

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 109288

Artikel-Nr.: 102494

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 10, Kupfer Art. 102494

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 102494

Artikel-Nr.: 100513

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 12, Kupfer Art. 100513

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 100513

Artikel-Nr.: 100018

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 15, Kupfer Art. 100018

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 100018

Artikel-Nr.: 100148

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 15, Kupfer Art. 100148

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 100148

Artikel-Nr.: 100063

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 22, Kupfer Art. 100063

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 100063

Artikel-Nr.: 100193

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 28, Kupfer Art. 100193

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 100193

Artikel-Nr.: 101046

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 35, Kupfer Art. 101046

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 101046

Artikel-Nr.: 102777

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 42, Kupfer Art. 102777

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 102777

Artikel-Nr.: 104115

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 54, Kupfer Art. 104115

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 104115

Artikel-Nr.: 119829

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 64,0, Kupfer Art. 119829

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 119829

Artikel-Nr.: 125080

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 76,1, Kupfer Art. 125080

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 125080

Artikel-Nr.: 127077

Modell-Nr.: 95002A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 88,9, Kupfer Art. 127077

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss

d: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95002A

Artikel 127077

Artikel-Nr.: 117184

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

8 IxA, Kupfer Art. 117184

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 8

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 117184

Artikel-Nr.: 105136

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

10 IxA, Kupfer Art. 105136

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 105136

Artikel-Nr.: 101510

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

12 IxA, Kupfer Art. 101510

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 101510

Artikel-Nr.: 100155

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

15 IxA, Kupfer Art. 100155

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 100155

Artikel-Nr.: 100575

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

18 IxA, Kupfer Art. 100575

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 100575

Artikel-Nr.: 100391

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

22 IxA, Kupfer Art. 100391

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 100391

Artikel-Nr.: 100827

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

28 IxA, Kupfer Art. 100827

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 100827

Artikel-Nr.: 103415

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

35 IxA, Kupfer Art. 103415

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 103415

Artikel-Nr.: 108052

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

42 IxA, Kupfer Art. 108052

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 108052

Artikel-Nr.: 112028

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

54 IxA, Kupfer Art. 112028

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 112028

Artikel-Nr.: 594350

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

64,0 IxA, Kupfer Art. 594350

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 594350

Artikel-Nr.: 634254

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

76,1 IxA, Kupfer Art. 634254

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 634254

Artikel-Nr.: 634261

Modell-Nr.: 95001A



Stck

Viega Bogen 90 Grad mit Lötanschluss

88,9 IxA Kupfer Art. 634261

Bogen 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95001A

Artikel 634261

Artikel-Nr.: 110420

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 10, Kupfer Art. 110420

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 110420

Artikel-Nr.: 158071

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 108,0, Kupfer Art. 158071

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

d: 108,0

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 158071

Artikel-Nr.: 103309

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 12, Kupfer Art. 103309

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 103309

Artikel-Nr.: 100483

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 15, Kupfer Art. 100483

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 100483

Artikel-Nr.: 101077

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 18, Kupfer Art. 101077

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 101077

Artikel-Nr.: 100704

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 22, Kupfer Art. 100704

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 100704

Artikel-Nr.: 101459

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 28, Kupfer Art. 101459

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 101459

Artikel-Nr.: 104016

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 35, Kupfer Art. 104016

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 104016

Artikel-Nr.: 108823

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 42, Kupfer Art. 108823

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 108823

Artikel-Nr.: 112196

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 54, Kupfer Art. 112196

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 112196

Artikel-Nr.: 138394

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 64,0, Kupfer Art. 138394

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 138394

Artikel-Nr.: 144043

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 76,1, Kupfer Art. 144043

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

d: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 144043

Artikel-Nr.: 144425

Modell-Nr.: 95041



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 88,9, Kupfer Art. 144425

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss

d: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95041

Artikel 144425

Artikel-Nr.: 109325

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

10 IxA, Kupfer Art. 109325

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 109325

Artikel-Nr.: 103019

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

12 IxA, Kupfer Art. 103019

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 103019

Artikel-Nr.: 100292

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

15 IxA, Kupfer Art. 100292

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 100292

Artikel-Nr.: 100773

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

18 IxA, Kupfer Art. 100773

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 100773

Artikel-Nr.: 100605

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

22 IxA, Kupfer Art. 100605

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 100605

Artikel-Nr.: 101336

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

28 IxA, Kupfer Art. 101336

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 101336

Artikel-Nr.: 104955

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

35 IxA, Kupfer Art. 104955

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 104955

Artikel-Nr.: 110338

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

42 IxA, Kupfer Art. 110338

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 110338

Artikel-Nr.: 114916

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

54 IxA, Kupfer Art. 114916

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 114916

Artikel-Nr.: 594244

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

64,0 IxA, Kupfer Art. 594244

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 594244

Artikel-Nr.: 633837

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

76,1 IxA, Kupfer Art. 633837

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 633837

Artikel-Nr.: 633844

Modell-Nr.: 95040



Stck

Viega Bogen 45 Grad mit Lötanschluss

88,9 IxA, Kupfer Art. 633844

Bogen 45°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95040

Artikel 633844

Artikel-Nr.: 117542

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 10, Kupfer Art. 117542

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 117542

Artikel-Nr.: 121785

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 12, Kupfer Art. 121785

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 121785

Artikel-Nr.: 115951

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 15, Kupfer Art. 115951

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 115951

Artikel-Nr.: 113445

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 18, Kupfer Art. 113445

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 113445

Artikel-Nr.: 121518

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 22, Kupfer Art. 121518

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 121518

Artikel-Nr.: 128029

Modell-Nr.: 95060



Stck

Viega Bogen 180 Grad mit Lötanschluss

2 Muffen, 28, Kupfer Art. 128029

Bogen 180°

Kupfer

Lötanschluss

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95060

Artikel 128029

Artikel-Nr.: 102159

Modell-Nr.: 95085



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

2 Muffen, 15, Kupfer Art. 102159

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95085

Artikel 102159

Artikel-Nr.: 104672

Modell-Nr.: 95085



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

2 Muffen, 18, Kupfer Art. 104672

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95085

Artikel 104672

Artikel-Nr.: 103798

Modell-Nr.: 95085



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

2 Muffen, 22, Kupfer Art. 103798

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95085

Artikel 103798

Artikel-Nr.: 107864

Modell-Nr.: 95086



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

12 IxA, Kupfer Art. 107864

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95086

Artikel 107864

Artikel-Nr.: 102012

Modell-Nr.: 95086



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

15 IxA, Kupfer Art. 102012

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95086

Artikel 102012

Artikel-Nr.: 104481

Modell-Nr.: 95086



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

18 IxA, Kupfer Art. 104481

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95086

Artikel 104481

Artikel-Nr.: 105396

Modell-Nr.: 95086



Stck

Viega Überbogen mit Lötanschluss

22 IxA, Kupfer Art. 105396

Überbogen

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95086

Artikel 105396

Artikel-Nr.: 594442

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

108,0, Kupfer Art. 594442

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

d1: 108,0

d2: 108,0

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 594442

Artikel-Nr.: 107901

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

8, Kupfer Art. 107901

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 8

d2: 8

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 107901

Artikel-Nr.: 103132

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

10, Kupfer Art. 103132

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 10

d2: 10

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 103132

Artikel-Nr.: 100803

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

12, Kupfer Art. 100803

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 12

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 100803

Artikel-Nr.: 116897

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

15 x 12 , Kupfer Art. 116897

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

d1: 15

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 116897

Artikel-Nr.: 100094

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

15, Kupfer Art. 100094

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 15

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 100094

Artikel-Nr.: 100452

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

18, Kupfer Art. 100452

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 18

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 100452

Artikel-Nr.: 100278

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

22, Kupfer Art. 100278

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 22

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 100278

Artikel-Nr.: 100711

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

28, Kupfer Art. 100711

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 28

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 100711

Artikel-Nr.: 103088

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

35, Kupfer Art. 103088

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 35

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 103088

Artikel-Nr.: 106416

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

42, Kupfer Art. 106416

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 42

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 106416

Artikel-Nr.: 109905

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

54, Kupfer Art. 109905

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

NF

d1: 54

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 109905

Artikel-Nr.: 594411

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

64,0, Kupfer Art. 594411

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

d1: 64,0

d2: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 594411

Artikel-Nr.: 594428

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

76,1, Kupfer Art. 594428

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

d1: 76,1

d2: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 594428

Artikel-Nr.: 594435

Modell-Nr.: 95090



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

88,9, Kupfer Art. 594435

Winkel 90°

kleiner Radius

i/i

Kupfer

Lötanschluss

d1: 88,9

d2: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95090

Artikel 594435

Artikel-Nr.: 113773

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

8 IxA, Kupfer Art. 113773

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 8

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 113773

Artikel-Nr.: 108700

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

10 IxA, Kupfer Art. 108700

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 108700

Artikel-Nr.: 102920

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

12 IxA, Kupfer Art. 102920

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 102920

Artikel-Nr.: 100414

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

15 IxA, Kupfer Art. 100414

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 100414

Artikel-Nr.: 101169

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

18 IxA, Kupfer Art. 101169

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 101169

Artikel-Nr.: 100933

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

22 IxA, Kupfer Art. 100933

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 100933

Artikel-Nr.: 102067

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

28 IxA, Kupfer Art. 102067

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 102067

Artikel-Nr.: 107079

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

35 IxA, Kupfer Art. 107079

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 107079

Artikel-Nr.: 113995

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

42 IxA, Kupfer Art. 113995

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 113995

Artikel-Nr.: 118891

Modell-Nr.: 95092



Stck

Viega Winkel 90 Grad mit Lötanschluss

54 IxA, Kupfer Art. 118891

Winkel 90°

Kupfer

Lötanschluss, Einsteckende

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95092

Artikel 118891

# T-Stücke

Artikel-Nr.: 151003

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

108,0, Kupfer Art. 151003

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 108,0

d2: 108,0

d3: 108,0

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 151003

Artikel-Nr.: 107475

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

6, Kupfer Art. 107475

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 6

d2: 6

d3: 6

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 107475

Artikel-Nr.: 128968

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

8 x 6 x 8, Kupfer Art. 128968

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 8

d2: 6

d3: 8

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 128968

Artikel-Nr.: 105747

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

8, Kupfer Art. 105747

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 8

d2: 8

d3: 8

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 105747

Artikel-Nr.: 120009

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

10 x 6 x 10, Kupfer Art. 120009

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 10

d2: 6

d3: 10

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 120009

Artikel-Nr.: 104092

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

10, Kupfer Art. 104092

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 10

d2: 10

d3: 10

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104092

Artikel-Nr.: 136635

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

12 x 8 x 12, Kupfer Art. 136635

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 12

d2: 8

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 136635

Artikel-Nr.: 109745

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

12 x 10 x 12, Kupfer Art. 109745

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 12

d2: 10

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 109745

Artikel-Nr.: 101435

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

12, Kupfer Art. 101435

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 12

d2: 12

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101435

Artikel-Nr.: 120245

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 8 x 15, Kupfer Art. 120245

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 15

d2: 8

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 120245

Artikel-Nr.: 106355

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 10 x 15, Kupfer Art. 106355

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

NF

d1: 15

d2: 10

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 106355

Artikel-Nr.: 103569

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 12 x 12, Kupfer Art. 103569

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 12

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 103569

Artikel-Nr.: 101848

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 12 x 15, Kupfer Art. 101848

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 12

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101848

Artikel-Nr.: 104863

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 15 x 12, Kupfer Art. 104863

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 15

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104863

Artikel-Nr.: 100131

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15, Kupfer Art. 100131

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 15

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 100131

Artikel-Nr.: 103200

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 18 x 15, Kupfer Art. 103200

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 18

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 103200

Artikel-Nr.: 105143

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x 22 x 15, Kupfer Art. 105143

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 15

d2: 22

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 105143

Artikel-Nr.: 120122

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 12 x 12, Kupfer Art. 120122

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 12

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 120122

Artikel-Nr.: 107413

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 12 x 15, Kupfer Art. 107413

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 12

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 107413

Artikel-Nr.: 103606

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 12 x 18, Kupfer Art. 103606

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 12

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 103606

Artikel-Nr.: 101053

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 15 x 15, Kupfer Art. 101053

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 15

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101053

Artikel-Nr.: 100582

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 15 x 18, Kupfer Art. 100582

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 15

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 100582

Artikel-Nr.: 114565

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 18 x 12, Kupfer Art. 114565

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 18

d3: 12

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 114565

Artikel-Nr.: 102890

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 18 x 15, Kupfer Art. 102890

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 18

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 102890

Artikel-Nr.: 100612

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18, Kupfer Art. 100612

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 18

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 100612

Artikel-Nr.: 104689

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x 22 x 18, Kupfer Art. 104689

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 18

d2: 22

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104689

Artikel-Nr.: 104733

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 12 x 22, Kupfer Art. 104733

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 12

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104733

Artikel-Nr.: 101725

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 15 x 15, Kupfer Art. 101725

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 15

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101725

Artikel-Nr.: 102944

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 15 x 18, Kupfer Art. 102944

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 15

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 102944

Artikel-Nr.: 100445

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 15 x 22, Kupfer Art. 100445

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 15

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 100445

Artikel-Nr.: 105297

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 18 x 15, Kupfer Art. 105297

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 18

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 105297

Artikel-Nr.: 103217

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 18 x 18, Kupfer Art. 103217

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 18

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 103217

Artikel-Nr.: 101497

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 18 x 22, Kupfer Art. 101497

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 18

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101497

Artikel-Nr.: 102456

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 22 x 15, Kupfer Art. 102456

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 22

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 102456

Artikel-Nr.: 104702

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 22 x 18, Kupfer Art. 104702

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 22

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104702

Artikel-Nr.: 100476

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22, Kupfer Art. 100476

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 22

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 100476

Artikel-Nr.: 105204

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x 28 x 22, Kupfer Art. 105204

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 22

d2: 28

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 105204

Artikel-Nr.: 114183

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 12 x 28, Kupfer Art. 114183

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 12

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 114183

Artikel-Nr.: 106737

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 15 x 22, Kupfer Art. 106737

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 15

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 106737

Artikel-Nr.: 101619

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 15 x 28, Kupfer Art. 101619

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 15

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101619

Artikel-Nr.: 114947

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 18 x 18, Kupfer Art. 114947

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 18

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 114947

Artikel-Nr.: 109219

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 18 x 22, Kupfer Art. 109219

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 18

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 109219

Artikel-Nr.: 102852

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 18 x 28, Kupfer Art. 102852

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 18

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 102852

Artikel-Nr.: 112943

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 22 x 15, Kupfer Art. 112943

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 22

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 112943

Artikel-Nr.: 122119

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 22 x 18, Kupfer Art. 122119

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 22

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 122119

Artikel-Nr.: 103248

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 22 x 22, Kupfer Art. 103248

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 22

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 103248

Artikel-Nr.: 101282

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 22 x 28, Kupfer Art. 101282

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 22

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101282

Artikel-Nr.: 109424

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 28 x 15, Kupfer Art. 109424

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 28

d3: 15

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 109424

Artikel-Nr.: 113032

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 28 x 18, Kupfer Art. 113032

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 28

d3: 18

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 113032

Artikel-Nr.: 106232

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 28 x 22, Kupfer Art. 106232

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 28

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 106232

Artikel-Nr.: 101022

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28, Kupfer Art. 101022

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 28

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 101022

Artikel-Nr.: 115760

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x 35 x 28, Kupfer Art. 115760

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 28

d2: 35

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 115760

Artikel-Nr.: 107291

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 15 x 35, Kupfer Art. 107291

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 15

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 107291

Artikel-Nr.: 109899

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 18 x 35, Kupfer Art. 109899

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 18

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 109899

Artikel-Nr.: 123673

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 22 x 22, Kupfer Art. 123673

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 22

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 123673

Artikel-Nr.: 113599

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 22 x 28, Kupfer Art. 113599

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 22

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 113599

Artikel-Nr.: 104375

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 22 x 35, Kupfer Art. 104375

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 22

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104375

Artikel-Nr.: 122676

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 28 x 22, Kupfer Art. 122676

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 28

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 122676

Artikel-Nr.: 110727

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 28 x 28, Kupfer Art. 110727

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 28

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 110727

Artikel-Nr.: 105808

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 28 x 35, Kupfer Art. 105808

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 28

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 105808

Artikel-Nr.: 121235

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 35 x 22, Kupfer Art. 121235

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 35

d3: 22

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 121235

Artikel-Nr.: 117580

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x 35 x 28, Kupfer Art. 117580

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 35

d3: 28

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 117580

Artikel-Nr.: 104184

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35, Kupfer Art. 104184

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 35

d2: 35

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 104184

Artikel-Nr.: 118556

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 15 x 42, Kupfer Art. 118556

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 15

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 118556

Artikel-Nr.: 125479

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 18 x 42, Kupfer Art. 125479

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 18

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 125479

Artikel-Nr.: 111595

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 22 x 42, Kupfer Art. 111595

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 22

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 111595

Artikel-Nr.: 110383

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 28 x 42, Kupfer Art. 110383

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 28

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 110383

Artikel-Nr.: 122591

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 35 x 35, Kupfer Art. 122591

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 35

d3: 35

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 122591

Artikel-Nr.: 113711

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x 35 x 42, Kupfer Art. 113711

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 35

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 113711

Artikel-Nr.: 108236

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42, Kupfer Art. 108236

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 42

d2: 42

d3: 42

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 108236

Artikel-Nr.: 118792

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

54 x 22 x 54, Kupfer Art. 118792

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 54

d2: 22

d3: 54

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 118792

Artikel-Nr.: 117467

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

54 x 28 x 54, Kupfer Art. 117467

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 54

d2: 28

d3: 54

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 117467

Artikel-Nr.: 117818

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

54 x 35 x 54, Kupfer Art. 117818

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 54

d2: 35

d3: 54

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 117818

Artikel-Nr.: 119652

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

54 x 42 x 54, Kupfer Art. 119652

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 54

d2: 42

d3: 54

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 119652

Artikel-Nr.: 110819

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

54, Kupfer Art. 110819

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

Gütesicherung für d12-54

NF

d1: 54

d2: 54

d3: 54

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 110819

Artikel-Nr.: 595227

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

64,0 x 42 x 64,0, Kupfer Art. 595227

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 64,0

d2: 42

d3: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595227

Artikel-Nr.: 595234

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

64,0 x 54 x 64,0, Kupfer Art. 595234

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 64,0

d2: 54

d3: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595234

Artikel-Nr.: 131722

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

64,0, Kupfer Art. 131722

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 64,0

d2: 64,0

d3: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 131722

Artikel-Nr.: 595357

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

76,1 x 54 x 76,1, Kupfer Art. 595357

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 76,1

d2: 54

d3: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595357

Artikel-Nr.: 595364

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

76,1 x 64,0 x 76,1, Kupfer Art. 595364

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 76,1

d2: 64,0

d3: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595364

Artikel-Nr.: 135911

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

76,1, Kupfer Art. 135911

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 76,1

d2: 76,1

d3: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 135911

Artikel-Nr.: 634292

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

88,9 x 54 x 88,9, Kupfer Art. 634292

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 88,9

d2: 54

d3: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 634292

Artikel-Nr.: 595241

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

88,9 x 64,0 x 88,9, Kupfer Art. 595241

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 88,9

d2: 64,0

d3: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595241

Artikel-Nr.: 595371

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

88,9 x 76,1 x 88,9, Kupfer Art. 595371

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 88,9

d2: 76,1

d3: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 595371

Artikel-Nr.: 137021

Modell-Nr.: 95130



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

88,9, Kupfer Art. 137021

T-Stück

Kupfer

Lötanschlüsse

d1: 88,9

d2: 88,9

d3: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95130

Artikel 137021

Artikel-Nr.: 150600

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

12 x Rp1/2 x 12, Rotguss Art. 150600

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 12

Rp: 1/2

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 150600

Artikel-Nr.: 131029

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x Rp3/8 x 15, Rotguss Art. 131029

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 15

Rp: 3/8

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 131029

Artikel-Nr.: 102401

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

15 x Rp1/2 x 15, Rotguss Art. 102401

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 15

Rp: 1/2

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 102401

Artikel-Nr.: 140823

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x Rp3/8 x 18, Rotguss Art. 140823

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 18

Rp: 3/8

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 140823

Artikel-Nr.: 103767

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x Rp1/2 x 18, Rotguss Art. 103767

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 18

Rp: 1/2

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 103767

Artikel-Nr.: 157999

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

18 x Rp3/4 x 18, Rotguss Art. 157999

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 18

Rp: 3/4

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 157999

Artikel-Nr.: 119195

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x Rp3/8 x 22, Rotguss Art. 119195

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 22

Rp: 3/8

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 119195

Artikel-Nr.: 101978

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x Rp1/2 x 22, Rotguss Art. 101978

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 22

Rp: 1/2

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 101978

Artikel-Nr.: 109141

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

22 x Rp3/4 x 22, Rotguss Art. 109141

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 22

Rp: 3/4

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 109141

Artikel-Nr.: 103453

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x Rp1/2 x 28, Rotguss Art. 103453

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 28

Rp: 1/2

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 103453

Artikel-Nr.: 112035

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x Rp3/4 x 28, Rotguss Art. 112035

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 28

Rp: 3/4

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 112035

Artikel-Nr.: 258955

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

28 x Rp1 x 28, Rotguss Art. 258955

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 28

Rp: 1

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 258955

Artikel-Nr.: 152734

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x Rp1/2 x 35, Rotguss Art. 152734

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 35

Rp: 1/2

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 152734

Artikel-Nr.: 123390

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x Rp3/4 x 35, Rotguss Art. 123390

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 35

Rp: 3/4

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 123390

Artikel-Nr.: 136734

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

35 x Rp1 1/4 x 35, Rotguss Art. 136734

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 35

Rp: 1 1/4

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 136734

Artikel-Nr.: 157678

Modell-Nr.: 94130G



Stck

Viega T-Stück mit Lötanschluss

42 x Rp1 1/2 x 42, Rotguss Art. 157678

T-Stück

Rotguss

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

d1: 42

Rp: 1 1/2

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 94130G

Artikel 157678

# Kreuzungs-T-Stücke

Artikel-Nr.: 138851

Modell-Nr.: 94180



Stck

Viega Kreuzstück mit Lötanschluss

15, Rotguss Art. 138851

Kreuzstück

Rotguss

Lötanschluss

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94180

Artikel 138851

Artikel-Nr.: 134464

Modell-Nr.: 94180



Stck

Viega Kreuzstück mit Lötanschluss

18, Rotguss Art. 134464

Kreuzstück

Rotguss

Lötanschluss

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94180

Artikel 134464

Artikel-Nr.: 121884

Modell-Nr.: 94180



Stck

Viega Kreuzstück mit Lötanschluss

22, Rotguss Art. 121884

Kreuzstück

Rotguss

Lötanschluss

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94180

Artikel 121884

Artikel-Nr.: 135508

Modell-Nr.: 94180



Stck

Viega Kreuzstück mit Lötanschluss

28, Rotguss Art. 135508

Kreuzstück

Rotguss

Lötanschluss

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94180

Artikel 135508

# Übergangsstücke/-bögen

Artikel-Nr.: 151614

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

8 x R1/4, Rotguss Art. 151614

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 8

R: 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 151614

Artikel-Nr.: 145002

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

8 x R3/8, Rotguss Art. 145002

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 8

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 145002

Artikel-Nr.: 136673

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x R1/4, Rotguss Art. 136673

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

R: 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 136673

Artikel-Nr.: 114060

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x R3/8, Rotguss Art. 114060

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 114060

Artikel-Nr.: 112400

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x R1/2, Rotguss Art. 112400

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 112400

Artikel-Nr.: 132620

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

12 x R1/4, Rotguss Art. 132620

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

R: 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 132620

Artikel-Nr.: 101152

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

12 x R3/8, Rotguss Art. 101152

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 101152

Artikel-Nr.: 101398

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

12 x R1/2, Rotguss Art. 101398

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 101398

Artikel-Nr.: 101657

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x R3/8, Rotguss Art. 101657

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 101657

Artikel-Nr.: 100025

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x R1/2, Rotguss Art. 100025

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 100025

Artikel-Nr.: 102234

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x R3/4, Rotguss Art. 102234

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 102234

Artikel-Nr.: 100650

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

18 x R1/2, Rotguss Art. 100650

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 100650

Artikel-Nr.: 101039

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

18 x R3/4, Rotguss Art. 101039

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 101039

Artikel-Nr.: 101749

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x R1/2, Rotguss Art. 101749

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 101749

Artikel-Nr.: 100322

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x R3/4, Rotguss Art. 100322

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 100322

Artikel-Nr.: 100889

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x R1, Rotguss Art. 100889

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 100889

Artikel-Nr.: 121228

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x R1/2, Rotguss Art. 121228

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 121228

Artikel-Nr.: 102913

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x R3/4, Rotguss Art. 102913

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 102913

Artikel-Nr.: 100285

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x R1, Rotguss Art. 100285

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 100285

Artikel-Nr.: 105839

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x R1 1/4, Rotguss Art. 105839

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 105839

Artikel-Nr.: 107109

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x R1, Rotguss Art. 107109

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 107109

Artikel-Nr.: 102661

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 102661

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 102661

Artikel-Nr.: 174484

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x R1 1/2, Rotguss Art. 174484

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 174484

Artikel-Nr.: 141905

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x R1 1/4, Rotguss Art. 141905

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 141905

Artikel-Nr.: 106638

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x R1 1/2, Rotguss Art. 106638

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 106638

Artikel-Nr.: 258481

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x R2, Rotguss Art. 258481

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 258481

Artikel-Nr.: 169305

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

54 x R1 1/2, Rotguss Art. 169305

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 54

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 169305

Artikel-Nr.: 109196

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

54 x R2, Rotguss Art. 109196

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 54

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 109196

Artikel-Nr.: 138202

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

64,0 x R2 1/2, Rotguss Art. 138202

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 64,0

R: 2 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 138202

Artikel-Nr.: 137236

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

76 x R2 1/2, Rotguss Art. 137236

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 76,1

R: 2 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 137236

Artikel-Nr.: 140007

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

89 x R3, Rotguss Art. 140007

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 88,9

R: 3

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 140007

Artikel-Nr.: 159634

Modell-Nr.: 94243G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

108,0 x R4, Rotguss Art. 159634

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 108,0

R: 4

Hersteller: Viega

Modell 94243G

Artikel 159634

Artikel-Nr.: 116040

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x R1/2, Rotguss Art. 116040

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 116040

Artikel-Nr.: 120221

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

18 x R1/2, Rotguss Art. 120221

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 120221

Artikel-Nr.: 131166

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x R1/2, Rotguss Art. 131166

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 131166

Artikel-Nr.: 117894

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x R3/4, Rotguss Art. 117894

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 117894

Artikel-Nr.: 126940

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x R1, Rotguss Art. 126940

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 126940

Artikel-Nr.: 140946

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 140946

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 140946

Artikel-Nr.: 142841

Modell-Nr.: 94280G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x R1 1/2, Rotguss Art. 142841

Übergangsstück

Rotguss

Einsteckende, R-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94280G

Artikel 142841

Artikel-Nr.: 118976

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x Rp1/4, Rotguss Art. 118976

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

Rp: 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 118976

Artikel-Nr.: 118051

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x Rp3/8, Rotguss Art. 118051

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 118051

Artikel-Nr.: 119515

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

10 x Rp1/2, Rotguss Art. 119515

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 10

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 119515

Artikel-Nr.: 105259

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

12 x Rp3/8, Rotguss Art. 105259

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 105259

Artikel-Nr.: 104214

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

12 x Rp1/2, Rotguss Art. 104214

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 104214

Artikel-Nr.: 101787

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x Rp3/8, Rotguss Art. 101787

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 101787

Artikel-Nr.: 100254

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 100254

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 100254

Artikel-Nr.: 104771

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x Rp3/4, Rotguss Art. 104771

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 104771

Artikel-Nr.: 100940

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

18 x Rp1/2, Rotguss Art. 100940

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 100940

Artikel-Nr.: 102180

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

18 x Rp3/4, Rotguss Art. 102180

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 102180

Artikel-Nr.: 101664

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x Rp1/2, Rotguss Art. 101664

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 101664

Artikel-Nr.: 100728

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x Rp3/4, Rotguss Art. 100728

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 100728

Artikel-Nr.: 102470

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

22 x Rp1, Rotguss Art. 102470

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 102470

Artikel-Nr.: 104139

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x Rp3/4, Rotguss Art. 104139

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 104139

Artikel-Nr.: 100964

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x Rp1, Rotguss Art. 100964

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 100964

Artikel-Nr.: 107192

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

28 x Rp1 1/4, Rotguss Art. 107192

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 107192

Artikel-Nr.: 165864

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x Rp3/4, Rotguss Art. 165864

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 165864

Artikel-Nr.: 107857

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x Rp1, Rotguss Art. 107857

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 107857

Artikel-Nr.: 108267

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

35 x Rp1 1/4, Rotguss Art. 108267

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 108267

Artikel-Nr.: 163419

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x Rp1 1/4, Rotguss Art. 163419

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 163419

Artikel-Nr.: 117597

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

42 x Rp1 1/2, Rotguss Art. 117597

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 42

Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 117597

Artikel-Nr.: 160586

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

54 x Rp2, Rotguss Art. 160586

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 54

Rp: 2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 160586

Artikel-Nr.: 144418

Modell-Nr.: 94270G



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

64,0 x Rp2 1/2, Rotguss Art. 144418

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 64,0

Rp: 2 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270G

Artikel 144418

Artikel-Nr.: 117917

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

12 x Rp3/8, Rotguss Art. 117917

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 117917

Artikel-Nr.: 119669

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

12 x Rp1/2, Rotguss Art. 119669

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 119669

Artikel-Nr.: 118549

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

15 x Rp3/8, Rotguss Art. 118549

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 118549

Artikel-Nr.: 106553

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 106553

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 106553

Artikel-Nr.: 111274

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

18 x Rp1/2, Rotguss Art. 111274

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 111274

Artikel-Nr.: 132873

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

18 x Rp3/4, Rotguss Art. 132873

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 132873

Artikel-Nr.: 112455

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

22 x Rp1/2, Rotguss Art. 112455

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 112455

Artikel-Nr.: 118846

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

22 x Rp3/4, Rotguss Art. 118846

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 118846

Artikel-Nr.: 131838

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

28 x Rp3/4, Rotguss Art. 131838

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 131838

Artikel-Nr.: 117849

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

28 x Rp1, Rotguss Art. 117849

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 117849

Artikel-Nr.: 133252

Modell-Nr.: 94246G



Stck

Viega Einsteckstück mit Lötanschluss

35 x Rp1 1/4, Rotguss Art. 133252

Einsteckstück

Rotguss

Einsteckende, Rp-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

d: 35

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94246G

Artikel 133252

Artikel-Nr.: 103880

Modell-Nr.: 94270GF



Stck

Viega Übergangsstück mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 103880

Übergangsstück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Verdrehsicherung

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94270GF

Artikel 103880

Artikel-Nr.: 117887

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 12 x Rp3/8, RG Art. 117887

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 12

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 117887

Artikel-Nr.: 105693

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 12 x Rp1/2, RG Art. 105693

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 105693

Artikel-Nr.: 148362

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 15 x Rp3/8, RG Art. 148362

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 148362

Artikel-Nr.: 100667

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 15 x Rp1/2, RG Art. 100667

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 100667

Artikel-Nr.: 130114

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 15 x Rp3/4, RG Art. 130114

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 130114

Artikel-Nr.: 104436

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 18 x Rp1/2, RG Art. 104436

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 104436

Artikel-Nr.: 109011

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 18 x Rp3/4, RG Art. 109011

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 109011

Artikel-Nr.: 106102

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x Rp1/2, RG Art. 106102

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 106102

Artikel-Nr.: 107581

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x Rp3/4, RG Art. 107581

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 107581

Artikel-Nr.: 113865

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x Rp1, RG Art. 113865

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 113865

Artikel-Nr.: 144203

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 28 x Rp3/4, RG Art. 144203

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 28

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 144203

Artikel-Nr.: 109561

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 28 x Rp1, RG Art. 109561

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 109561

Artikel-Nr.: 173494

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 35 x Rp1 1/4, RG Art. 173494

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 35

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 173494

Artikel-Nr.: 166397

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 42 x Rp1 1/2, RG Art. 166397

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 42

Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 166397

Artikel-Nr.: 151676

Modell-Nr.: 94090G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 54 x Rp2, RG Art. 151676

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 54

Rp: 2

Hersteller: Viega

Modell 94090G

Artikel 151676

Artikel-Nr.: 103910

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 12 x R3/8, Rotguss Art. 103910

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 12

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 103910

Artikel-Nr.: 108687

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 12 x R1/2, Rotguss Art. 108687

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 12

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 108687

Artikel-Nr.: 106577

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 15 x R3/8, Rotguss Art. 106577

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 15

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 106577

Artikel-Nr.: 100568

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 15 x R1/2, Rotguss Art. 100568

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 100568

Artikel-Nr.: 107635

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 18 x R1/2, Rotguss Art. 107635

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 107635

Artikel-Nr.: 133108

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 18 x R3/4, Rotguss Art. 133108

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 18

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 133108

Artikel-Nr.: 136307

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x R1/2, Rotguss Art. 136307

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 22

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 136307

Artikel-Nr.: 107208

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x R3/4, Rotguss Art. 107208

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 107208

Artikel-Nr.: 144067

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x R1, Rotguss Art. 144067

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 22

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 144067

Artikel-Nr.: 131739

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 28 x R3/4, Rotguss Art. 131739

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 28

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 131739

Artikel-Nr.: 149970

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 28 x R1, RG Art. 149970

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 149970

Artikel-Nr.: 138691

Modell-Nr.: 94092G



Stck

Viega Übergangswinkel mit Lötanschluss

90 Gr., 35 x R1 1/4, RG Art. 138691

Übergangswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94092G

Artikel 138691

# Muffen

Artikel-Nr.: 146481

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

108,0, Kupfer Art. 146481

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 108,0

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 146481

Artikel-Nr.: 108717

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

6, Kupfer Art. 108717

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 6

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 108717

Artikel-Nr.: 107093

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

8, Kupfer Art. 107093

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 8

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 107093

Artikel-Nr.: 102357

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

10, Kupfer Art. 102357

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 102357

Artikel-Nr.: 100872

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

12, Kupfer Art. 100872

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 100872

Artikel-Nr.: 100117

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

15, Kupfer Art. 100117

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 100117

Artikel-Nr.: 100469

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

18, Kupfer Art. 100469

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 100469

Artikel-Nr.: 100353

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

22, Kupfer Art. 100353

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 100353

Artikel-Nr.: 100698

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

28, Kupfer Art. 100698

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 100698

Artikel-Nr.: 102616

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

35, Kupfer Art. 102616

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 102616

Artikel-Nr.: 105433

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

42, Kupfer Art. 105433

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 105433

Artikel-Nr.: 106744

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

54, Kupfer Art. 106744

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 106744

Artikel-Nr.: 124038

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

64,0, Kupfer Art. 124038

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 124038

Artikel-Nr.: 127862

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

76,1, Kupfer Art. 127862

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 127862

Artikel-Nr.: 128319

Modell-Nr.: 95270



Stck

Viega Muffe mit Lötanschluss

88,9, Kupfer Art. 128319

Muffe

Kupfer

Lötanschluss

d: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95270

Artikel 128319

# Reduzierungen

Artikel-Nr.: 121082

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

10 x 6, Kupfer Art. 121082

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 10

d2: 6

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 121082

Artikel-Nr.: 121150

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

10 x 8, Kupfer Art. 121150

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 10

d2: 8

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 121150

Artikel-Nr.: 594404

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

108,0 x 88,9, Kupfer Art. 594404

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 108,0

d2: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 594404

Artikel-Nr.: 142872

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

8 x 6, Kupfer Art. 142872

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 8

d2: 6

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 142872

Artikel-Nr.: 120504

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

12 x 8, Kupfer Art. 120504

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 12

d2: 8

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 120504

Artikel-Nr.: 107420

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

12 x 10, Kupfer Art. 107420

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 12

d2: 10

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 107420

Artikel-Nr.: 110154

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

15 x 10, Kupfer Art. 110154

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 15

d2: 10

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 110154

Artikel-Nr.: 102524

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

15 x 12, Kupfer Art. 102524

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 15

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 102524

Artikel-Nr.: 106874

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

18 x 12, Kupfer Art. 106874

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 18

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 106874

Artikel-Nr.: 101176

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

18 x 15, Kupfer Art. 101176

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 18

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 101176

Artikel-Nr.: 110758

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

22 x 12, Kupfer Art. 110758

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 110758

Artikel-Nr.: 101565

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

22 x 15, Kupfer Art. 101565

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 101565

Artikel-Nr.: 101602

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

22 x 18, Kupfer Art. 101602

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 101602

Artikel-Nr.: 105037

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

28 x 15, Kupfer Art. 105037

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 105037

Artikel-Nr.: 106256

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

28 x 18, Kupfer Art. 106256

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 106256

Artikel-Nr.: 102111

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

28 x 22, Kupfer Art. 102111

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 102111

Artikel-Nr.: 109738

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

35 x 22, Kupfer Art. 109738

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 109738

Artikel-Nr.: 105334

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

35 x 28, Kupfer Art. 105334

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 105334

Artikel-Nr.: 121280

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

42 x 22, Kupfer Art. 121280

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 121280

Artikel-Nr.: 117269

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

42 x 28, Kupfer Art. 117269

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 117269

Artikel-Nr.: 111687

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

42 x 35, Kupfer Art. 111687

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 111687

Artikel-Nr.: 124076

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

54 x 28, Kupfer Art. 124076

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 124076

Artikel-Nr.: 120788

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

54 x 35, Kupfer Art. 120788

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 120788

Artikel-Nr.: 116118

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

54 x 42, Kupfer Art. 116118

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 116118

Artikel-Nr.: 594374

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

64,0 x 54, Kupfer Art. 594374

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 64,0

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 594374

Artikel-Nr.: 634278

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

76,1 x 54, Kupfer Art. 634278

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 76,1

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 634278

Artikel-Nr.: 594381

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

76,1 x 64,0, Kupfer Art. 594381

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 76,1

d2: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 594381

Artikel-Nr.: 594398

Modell-Nr.: 95240



Stck

Viega Reduziermuffe mit Lötanschluss

88,9 x 76,1, Kupfer Art. 594398

Reduziermuffe

Kupfer

Lötanschluss

d1: 88,9

d2: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95240

Artikel 594398

Artikel-Nr.: 124540

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

10a x 6, Kupfer Art. 124540

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 10a

d2: 6

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 124540

Artikel-Nr.: 119805

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

10a x 8, Kupfer Art. 119805

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 10a

d2: 8

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 119805

Artikel-Nr.: 123796

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

12a x 6, Kupfer Art. 123796

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 12a

d2: 6

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 123796

Artikel-Nr.: 116187

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

12a x 8, Kupfer Art. 116187

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 12a

d2: 8

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 116187

Artikel-Nr.: 104290

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

12a x 10, Kupfer Art. 104290

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 12a

d2: 10

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 104290

Artikel-Nr.: 105983

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

15a x 10, Kupfer Art. 105983

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 15a

d2: 10

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 105983

Artikel-Nr.: 101060

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

15a x 12, Kupfer Art. 101060

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 15a

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 101060

Artikel-Nr.: 104566

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

18a x 12, Kupfer Art. 104566

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 18a

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 104566

Artikel-Nr.: 100520

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

18a x 15, Kupfer Art. 100520

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 18a

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 100520

Artikel-Nr.: 108298

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

22a x 12, Kupfer Art. 108298

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22a

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 108298

Artikel-Nr.: 100841

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

22a x 15, Kupfer Art. 100841

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22a

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 100841

Artikel-Nr.: 100780

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

22a x 18, Kupfer Art. 100780

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 22a

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 100780

Artikel-Nr.: 118013

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

28a x 12, Kupfer Art. 118013

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28a

d2: 12

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 118013

Artikel-Nr.: 103156

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

28a x 15, Kupfer Art. 103156

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28a

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 103156

Artikel-Nr.: 103637

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

28a x 18, Kupfer Art. 103637

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28a

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 103637

Artikel-Nr.: 101015

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

28a x 22, Kupfer Art. 101015

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 28a

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 101015

Artikel-Nr.: 115296

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

35a x 15, Kupfer Art. 115296

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35a

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 115296

Artikel-Nr.: 115180

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

35a x 18, Kupfer Art. 115180

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35a

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 115180

Artikel-Nr.: 105792

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

35a x 22, Kupfer Art. 105792

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35a

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 105792

Artikel-Nr.: 103118

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

35a x 28, Kupfer Art. 103118

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 35a

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 103118

Artikel-Nr.: 133313

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

42a x 15, Kupfer Art. 133313

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42a

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 133313

Artikel-Nr.: 116392

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

42a x 22, Kupfer Art. 116392

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42a

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 116392

Artikel-Nr.: 110260

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

42a x 28, Kupfer Art. 110260

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42a

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 110260

Artikel-Nr.: 106935

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

42a x 35, Kupfer Art. 106935

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 42a

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 106935

Artikel-Nr.: 118648

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

54a x 28, Kupfer Art. 118648

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54a

d2: 28

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 118648

Artikel-Nr.: 115852

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

54a x 35, Kupfer Art. 115852

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54a

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 115852

Artikel-Nr.: 112530

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

54a x 42, Kupfer Art. 112530

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

Gütesicherung für d12-54

d1: 54a

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 112530

Artikel-Nr.: 594169

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

64,0a x 35, Kupfer Art. 594169

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 64,0a

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594169

Artikel-Nr.: 594176

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

64,0a x 42, Kupfer Art. 594176

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 64,0a

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594176

Artikel-Nr.: 126261

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

64,0a x 54, Kupfer Art. 126261

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 64,0a

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 126261

Artikel-Nr.: 594190

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

76,1a x 35, Kupfer Art. 594190

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 76,1a

d2: 35

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594190

Artikel-Nr.: 594183

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

76,1a x 42, Kupfer Art. 594183

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 76,1a

d2: 42

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594183

Artikel-Nr.: 127732

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

76,1a x 54, Kupfer Art. 127732

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 76,1a

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 127732

Artikel-Nr.: 594206

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

76,1a x 64,0, Kupfer Art. 594206

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 76,1a

d2: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594206

Artikel-Nr.: 634308

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

88,9a x 54, Kupfer Art. 634308

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 88,9a

d2: 54

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 634308

Artikel-Nr.: 594237

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

88,9a x 64,0, Kupfer Art. 594237

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 88,9a

d2: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594237

Artikel-Nr.: 132866

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

88,9a x 76,1, Kupfer Art. 132866

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 88,9a

d2: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 132866

Artikel-Nr.: 594213

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

108,0a x 64,0, Kupfer Art. 594213

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 108,0a

d2: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594213

Artikel-Nr.: 594220

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

108,0a x 76,1, Kupfer Art. 594220

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 108,0a

d2: 76,1

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 594220

Artikel-Nr.: 150709

Modell-Nr.: 95243



Stck

Viega Reduzierstück mit Lötanschluss

108,0a x 88,9, Kupfer Art. 150709

Reduzierstück

Kupfer

Einsteckende, Lötanschluss

d1: 108,0a

d2: 88,9

Hersteller: Viega

Modell 95243

Artikel 150709

# Verschraubungen

Artikel-Nr.: 110239

Modell-Nr.: 94330



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

15, Rotguss Art. 110239

Verschraubung

für Gasleitung

Rotguss

Lötanschluss

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94330

Artikel 110239

Artikel-Nr.: 122249

Modell-Nr.: 94330



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

18, Rotguss Art. 122249

Verschraubung

für Gasleitung

Rotguss

Lötanschluss

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94330

Artikel 122249

Artikel-Nr.: 116583

Modell-Nr.: 94330



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

22, Rotguss Art. 116583

Verschraubung

für Gasleitung

Rotguss

Lötanschluss

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94330

Artikel 116583

Artikel-Nr.: 154196

Modell-Nr.: 94330



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

28, Rotguss Art. 154196

Verschraubung

für Gasleitung

Rotguss

Lötanschluss

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94330

Artikel 154196

Artikel-Nr.: 176174

Modell-Nr.: 94330



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

35, Rotguss Art. 176174

Verschraubung

für Gasleitung

Rotguss

Lötanschluss

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 94330

Artikel 176174

Artikel-Nr.: 113421

Modell-Nr.: 94330G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 113421

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94330G

Artikel 113421

Artikel-Nr.: 120856

Modell-Nr.: 94330G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x Rp1/2, Rotguss Art. 120856

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94330G

Artikel 120856

Artikel-Nr.: 117399

Modell-Nr.: 94330G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x Rp3/4, Rotguss Art. 117399

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94330G

Artikel 117399

Artikel-Nr.: 119478

Modell-Nr.: 94330G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

28 x Rp1, Rotguss Art. 119478

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94330G

Artikel 119478

Artikel-Nr.: 109806

Modell-Nr.: 94331G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R1/2, Rotguss Art. 109806

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, R-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94331G

Artikel 109806

Artikel-Nr.: 120146

Modell-Nr.: 94331G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x R1/2, Rotguss Art. 120146

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, R-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94331G

Artikel 120146

Artikel-Nr.: 112967

Modell-Nr.: 94331G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x R3/4, Rotguss Art. 112967

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, R-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94331G

Artikel 112967

Artikel-Nr.: 133535

Modell-Nr.: 94331G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

28 x R1, Rotguss Art. 133535

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, R-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94331G

Artikel 133535

Artikel-Nr.: 220839

Modell-Nr.: 94331G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 220839

Übergangsverschraubung

für Gasleitung

Rotguss, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, R-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94331G

Artikel 220839

Artikel-Nr.: 132033

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

10, Rotguss Art. 132033

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 132033

Artikel-Nr.: 151645

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

12, Rotguss Art. 151645

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 151645

Artikel-Nr.: 103699

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

15, Rotguss Art. 103699

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 103699

Artikel-Nr.: 124434

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

18, Rotguss Art. 124434

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 124434

Artikel-Nr.: 104399

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

22, Rotguss Art. 104399

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 104399

Artikel-Nr.: 107604

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

28, Rotguss Art. 107604

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 107604

Artikel-Nr.: 114695

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

35, Rotguss Art. 114695

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 114695

Artikel-Nr.: 125899

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

42, Rotguss Art. 125899

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 125899

Artikel-Nr.: 148256

Modell-Nr.: 94340



Stck

Viega Verschraubung mit Lötanschluss

54, Rotguss Art. 148256

Verschraubung

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 94340

Artikel 148256

Artikel-Nr.: 163051

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

12 x Rp1/2, Rotguss Art. 163051

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 163051

Artikel-Nr.: 122683

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x Rp3/8, Rotguss Art. 122683

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 122683

Artikel-Nr.: 103422

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 103422

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 103422

Artikel-Nr.: 110390

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x Rp3/4, Rotguss Art. 110390

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 110390

Artikel-Nr.: 106690

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x Rp1/2, Rotguss Art. 106690

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 106690

Artikel-Nr.: 109295

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x Rp3/4, Rotguss Art. 109295

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 109295

Artikel-Nr.: 101527

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x Rp3/4, Rotguss Art. 101527

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 101527

Artikel-Nr.: 105310

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x Rp1, Rotguss Art. 105310

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 105310

Artikel-Nr.: 103002

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

28 x Rp1, Rotguss Art. 103002

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 103002

Artikel-Nr.: 107918

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 107918

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 107918

Artikel-Nr.: 115937

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

42 x R1 1/2, Rotguss Art. 115937

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 115937

Artikel-Nr.: 125325

Modell-Nr.: 94340G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

54 x Rp2, Rotguss Art. 125325

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Rotguss, Gewindeanschluss Messing

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

Rp: 2

Hersteller: Viega

Modell 94340G

Artikel 125325

Artikel-Nr.: 118921

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

12 x R3/8, Rotguss Art. 118921

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 118921

Artikel-Nr.: 147099

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

12 x R1/2, Rotguss Art. 147099

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 147099

Artikel-Nr.: 115883

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R3/8, Rotguss Art. 115883

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 115883

Artikel-Nr.: 102128

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R1/2, Rotguss Art. 102128

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 102128

Artikel-Nr.: 122959

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R3/4, Rotguss Art. 122959

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 122959

Artikel-Nr.: 109042

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x R1/2, Rotguss Art. 109042

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 109042

Artikel-Nr.: 109547

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x R3/4, Rotguss Art. 109547

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 109547

Artikel-Nr.: 101558

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x R3/4, Rotguss Art. 101558

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 101558

Artikel-Nr.: 109080

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x R1, Rotguss Art. 109080

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 109080

Artikel-Nr.: 103705

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

28 x R1, Rotguss Art. 103705

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 103705

Artikel-Nr.: 108427

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 108427

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 108427

Artikel-Nr.: 118327

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

42 x R1 1/2, Rotguss Art. 118327

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 118327

Artikel-Nr.: 129620

Modell-Nr.: 94341G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

54 x R2, Rotguss Art. 129620

Übergangsverschraubung

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Gewindeanschluss Rotguss

oder Siliziumbronze

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 94341G

Artikel 129620

Artikel-Nr.: 167202

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

12 x R3/8, Rotguss Art. 167202

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

R: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 167202

Artikel-Nr.: 134716

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

12 x R1/2, Rotguss Art. 134716

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 134716

Artikel-Nr.: 102395

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R1/2, Rotguss Art. 102395

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 102395

Artikel-Nr.: 120771

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

15 x R3/4, Rotguss Art. 120771

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 120771

Artikel-Nr.: 111984

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x R1/2, Rotguss Art. 111984

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 111984

Artikel-Nr.: 116859

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

18 x R3/4, Rotguss Art. 116859

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 116859

Artikel-Nr.: 102685

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x R3/4, Rotguss Art. 102685

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 102685

Artikel-Nr.: 115098

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

22 x R1, Rotguss Art. 115098

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 115098

Artikel-Nr.: 103996

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

28 x R1, Rotguss Art. 103996

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 103996

Artikel-Nr.: 110581

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

35 x R1 1/4, Rotguss Art. 110581

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 110581

Artikel-Nr.: 115135

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

42 x R1 1/2, Rotguss Art. 115135

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 115135

Artikel-Nr.: 119980

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

54 x R2, Rotguss Art. 119980

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 119980

Artikel-Nr.: 144005

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

64,0 x R2 1/2, Rotguss Art. 144005

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 64,0

R: 2 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 144005

Artikel-Nr.: 165918

Modell-Nr.: 94343G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

76,1 x R2 1/2, Rotguss Art. 165918

Übergangsverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 76,1

R: 2 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94343G

Artikel 165918

Artikel-Nr.: 136666

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,12 x G1/2,RG Art. 136666

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

G: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 136666

Artikel-Nr.: 113148

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,15 x G3/4,RG Art. 113148

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 113148

Artikel-Nr.: 130367

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,18 x G3/4,RG Art. 130367

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 130367

Artikel-Nr.: 116323

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdichtend,22 x G1,RG Art. 116323

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

G: 1

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 116323

Artikel-Nr.: 125998

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,28xG1 1/4,RG Art. 125998

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

G: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 125998

Artikel-Nr.: 130794

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,35xG1 1/2,RG Art. 130794

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

G: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 130794

Artikel-Nr.: 138745

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,42xG1 3/4,RG Art. 138745

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

G: 1 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 138745

Artikel-Nr.: 140366

Modell-Nr.: 94384G



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

konischdicht.,54xG2 3/8,RG Art. 140366

Anschlussverschraubung

Rotguss

Lötanschluss, G-Gewinde

konischdichtend

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

G: 2 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94384G

Artikel 140366

Artikel-Nr.: 288402

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

flachdicht., 15 x G3/4, RG Art. 288402

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 15

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288402

Artikel-Nr.: 288396

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

flachdicht., 18 x G3/4, RG Art. 288396

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 18

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288396

Artikel-Nr.: 288389

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

22 x G1, Rotguss Art. 288389

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 22

G: 1

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288389

Artikel-Nr.: 288372

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

28 x G1 1/4, Rotguss Art. 288372

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 28

G: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288372

Artikel-Nr.: 288365

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

35 x G1 1/2, Rotguss Art. 288365

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 35

G: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288365

Artikel-Nr.: 288358

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

42 x G1 3/4, Rotguss Art. 288358

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 42

G: 1 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288358

Artikel-Nr.: 288341

Modell-Nr.: 94359



Stck

Viega Anschlussverschr. mit Lötanschluss

54 x G2 3/8, Rotguss Art. 288341

Anschlussverschraubung

Tülle Rotguss, Überwurfmutter Messing

Lötanschluss, G-Gewinde

flachdichtend

Ausstattung

Flachdichtung AFM 34/2, Mehrkant

d: 54

G: 2 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94359

Artikel 288341

Artikel-Nr.: 123499

Modell-Nr.: 94096



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 15, Rotguss Art. 123499

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94096

Artikel 123499

Artikel-Nr.: 134815

Modell-Nr.: 94096



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 18, Rotguss Art. 134815

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94096

Artikel 134815

Artikel-Nr.: 133276

Modell-Nr.: 94096



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 22, Rotguss Art. 133276

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94096

Artikel 133276

Artikel-Nr.: 146368

Modell-Nr.: 94096



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 28, Rotguss Art. 146368

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss

Lötanschluss

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94096

Artikel 146368

Artikel-Nr.: 114787

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 15 x Rp1/2, RG Art. 114787

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 114787

Artikel-Nr.: 119461

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 18 x Rp1/2, RG Art. 119461

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 119461

Artikel-Nr.: 216962

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 18 x Rp3/4, RG Art. 216962

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 216962

Artikel-Nr.: 107338

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Gr., 22 x Rp3/4, RG Art. 107338

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 107338

Artikel-Nr.: 120498

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 22 x Rp1, RG Art. 120498

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 120498

Artikel-Nr.: 112295

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 28 x Rp1, Rotguss Art. 112295

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 112295

Artikel-Nr.: 121433

Modell-Nr.: 94096G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 35 x Rp1 1/4, RG Art. 121433

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94096G

Artikel 121433

Artikel-Nr.: 120979

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 12 x R1/2, RG Art. 120979

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 12

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 120979

Artikel-Nr.: 103859

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 15 x R1/2, RG Art. 103859

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 15

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 103859

Artikel-Nr.: 110017

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 18 x R1/2, RG Art. 110017

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 110017

Artikel-Nr.: 120580

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 18 x R3/4, RG Art. 120580

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 18

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 120580

Artikel-Nr.: 114909

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 22 x R3/4, RG Art. 114909

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 22

R: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 114909

Artikel-Nr.: 144128

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 28 x R1, Rotguss Art. 144128

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 28

R: 1

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 144128

Artikel-Nr.: 120061

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 35 x R1 1/4, RG Art. 120061

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 35

R: 1 1/4

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 120061

Artikel-Nr.: 144098

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 42 x R1 1/2, RG Art. 144098

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 42

R: 1 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 144098

Artikel-Nr.: 146450

Modell-Nr.: 94098G



Stck

Viega Übergangsverschr. mit Lötanschluss

90 Grad, 54 x R2, Rotguss Art. 146450

Übergangsverschraubung 90°

Rotguss oder Siliziumbronze, Messing

Tülle Messing, Winkel Rotguss

Lötanschluss, R-Gewinde

konischdichtend, winklig

Ausstattung

Mehrkant

Hinweis

Nicht geeignet für Gas-Installationen!

d: 54

R: 2

Hersteller: Viega

Modell 94098G

Artikel 146450

# Kappen, Stopfen

Artikel-Nr.: 102951

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

22, Kupfer Art. 102951

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 22

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 102951

Artikel-Nr.: 105662

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

28, Kupfer Art. 105662

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 28

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 105662

Artikel-Nr.: 109134

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

35, Kupfer Art. 109134

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 35

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 109134

Artikel-Nr.: 113155

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

42, Kupfer Art. 113155

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 42

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 113155

Artikel-Nr.: 114077

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

54, Kupfer Art. 114077

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 54

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 114077

Artikel-Nr.: 594367

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

64,0, Kupfer Art. 594367

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 64,0

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 594367

Artikel-Nr.: 121273

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

8, Kupfer Art. 121273

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 8

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 121273

Artikel-Nr.: 108892

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

10, Kupfer Art. 108892

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 10

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 108892

Artikel-Nr.: 104450

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

12, Kupfer Art. 104450

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 12

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 104450

Artikel-Nr.: 101466

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

15, Kupfer Art. 101466

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 15

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 101466

Artikel-Nr.: 103590

Modell-Nr.: 95301



Stck

Viega Kappe mit Lötanschluss

18, Kupfer Art. 103590

Kappe

Kupfer

Lötanschluss

d: 18

Hersteller: Viega

Modell 95301

Artikel 103590

# Wandscheiben

Artikel-Nr.: 103958

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

12 x Rp1/2, Rotguss Art. 103958

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 103958

Artikel-Nr.: 101275

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

15 x Rp1/2, Rotguss Art. 101275

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 101275

Artikel-Nr.: 106393

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

18 x Rp1/2, Rotguss Art. 106393

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 106393

Artikel-Nr.: 113216

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

18 x Rp3/4, Rotguss Art. 113216

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 18

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 113216

Artikel-Nr.: 110192

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

22 x Rp1/2, Rotguss Art. 110192

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 110192

Artikel-Nr.: 111304

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

22 x Rp3/4, Rotguss Art. 111304

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 111304

Artikel-Nr.: 151812

Modell-Nr.: 94471G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

28 x Rp1, Rotguss Art. 151812

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 28

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94471G

Artikel 151812

Artikel-Nr.: 103965

Modell-Nr.: 94472G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen, 12 x Rp1/2, RG Art. 103965

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 12

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94472G

Artikel 103965

Artikel-Nr.: 112813

Modell-Nr.: 94472G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen, 15 x Rp3/8, RG Art. 112813

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 3/8

Hersteller: Viega

Modell 94472G

Artikel 112813

Artikel-Nr.: 100223

Modell-Nr.: 94472G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen, 15 x Rp1/2, RG Art. 100223

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 15

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94472G

Artikel 100223

Artikel-Nr.: 102210

Modell-Nr.: 94472G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen,18 x Rp1/2, RG Art. 102210

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94472G

Artikel 102210

Artikel-Nr.: 113490

Modell-Nr.: 94472G



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen, 22 x Rp3/4, RG Art. 113490

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94472G

Artikel 113490

Artikel-Nr.: 105129

Modell-Nr.: 94472GL



Stck

Viega Wandscheibe mit Lötanschluss

2 Ösen,15 x Rp1/2 x 45, RG Art. 105129

Wandscheibe

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Anschlusswinkel kürzbar

d: 15

Rp: 1/2

L: 45

Hersteller: Viega

Modell 94472GL

Artikel 105129

Artikel-Nr.: 118310

Modell-Nr.: 94490G



Stck

Viega Wandscheiben Löt-T-Stück

15 x Rp1/2 x 15, Rotguss Art. 118310

Wandscheiben-T-Stück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d1: 15

Rp: 1/2

d2: 15

Hersteller: Viega

Modell 94490G

Artikel 118310

Artikel-Nr.: 138127

Modell-Nr.: 94490G



Stck

Viega Wandscheiben Löt-T-Stück

18 x Rp1/2 x 18, Rotguss Art. 138127

Wandscheiben-T-Stück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d1: 18

Rp: 1/2

d2: 18

Hersteller: Viega

Modell 94490G

Artikel 138127

Artikel-Nr.: 122287

Modell-Nr.: 94490G



Stck

Viega Wandscheiben Löt-T-Stück

22 x Rp1/2 x 22, Rotguss Art. 122287

Wandscheiben-T-Stück

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

d1: 22

Rp: 1/2

d2: 22

Hersteller: Viega

Modell 94490G

Artikel 122287

Artikel-Nr.: 149345

Modell-Nr.: 94476-926



Stck

Viega Anschlusswinkel mit Lötanschl.

90 Gr.,18 x Rp1/2, Rotguss Art. 149345

Anschlusswinkel 90°

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

einseitig lang (kürzbar)

d: 18

Rp: 1/2

L: 65

Hersteller: Viega

Modell 94476-926

Artikel 149345

Artikel-Nr.: 141028

Modell-Nr.: 94478-926



Stck

Viega Anschlusswinkel mit Lötanschl.

90 Grad, Rp1/2 x 45, RG Art. 141028

Anschlusswinkel 90°

für Gewindeanschluss

Rotguss

einseitig lang (kürzbar)

Rp: 1/2

L: 45

Hersteller: Viega

Modell 94478-926

Artikel 141028

Artikel-Nr.: 104801

Modell-Nr.: 1412.891



Stck

Viega Silenta Schallschlucker mit Halter

15/18 x Rp1/2, Gummi Art. 104801

Silenta-Schallschlucker

für Wandscheibe

Gummi

Ausstattung

Halterung für Wandmontage

für d: 15/18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 1412.891

Artikel 104801

Artikel-Nr.: 126384

Modell-Nr.: 1412.891



Stck

Viega Silenta Schallschlucker

22 x Rp3/4, Gummi Art. 126384

Silenta-Schallschlucker

für Wandscheibe

Gummi

Ausstattung

Halterung für Wandmontage

für d: 22

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1412.891

Artikel 126384

Artikel-Nr.: 103187

Modell-Nr.: 1412.991



Stck

Viega Silenta Schallschlucker

15/18 x Rp1/2, Gummi Art. 103187

Silenta-Schallschlucker

für Wandscheibe, UP-Montage

Gummi

für d: 15/18

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 1412.991

Artikel 103187

# Montageeinheiten

Artikel-Nr.: 107031

Modell-Nr.: 94476



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15xRp1/2x45x150/200, RG Art. 107031

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

einseitig lang

Ausstattung

Winkel Rotguss lang (kürzbar),

Halterung (flach) Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

L: 45

Stichmaß: 150/200

Hersteller: Viega

Modell 94476

Artikel 107031

Artikel-Nr.: 111151

Modell-Nr.: 94476



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15xRp1/2x65x150/200, RG Art. 111151

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

einseitig lang

Ausstattung

Winkel Rotguss lang (kürzbar),

Halterung (flach) Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

L: 65

Stichmaß: 150/200

Hersteller: Viega

Modell 94476

Artikel 111151

Artikel-Nr.: 124892

Modell-Nr.: 94478



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

Rp1/2x45x150x200, RG Art. 124892

Gemini-Montageeinheit

Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss lang (kürzbar),

Halterung (flach) Stahl verzinkt

Rp1: 1/2

Rp2: 1/2

L: 45

Stichmaß: 150/200

Hersteller: Viega

Modell 94478

Artikel 124892

Artikel-Nr.: 123628

Modell-Nr.: 94476.0



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

12mm x Rp1/2 x 150mm, RG Art. 123628

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

d: 12

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.0

Artikel 123628

Artikel-Nr.: 101091

Modell-Nr.: 94476.0



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15mm x Rp1/2 x 150mm, RG Art. 101091

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.0

Artikel 101091

Artikel-Nr.: 108021

Modell-Nr.: 94476.0



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

18mm x Rp1/2 x 150mm, RG Art. 108021

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

d: 18

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.0

Artikel 108021

Artikel-Nr.: 121167

Modell-Nr.: 94476.05



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

12mm x Rp1/2 x 150mm, RG Art. 121167

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung (flach)

Stahl verzinkt

d: 12

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.05

Artikel 121167

Artikel-Nr.: 104986

Modell-Nr.: 94476.05



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15mmxRp1/2x150mm, Rotguss Art. 104986

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung (flach)

Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.05

Artikel 104986

Artikel-Nr.: 111441

Modell-Nr.: 94476.05NOR



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

12 x 3/8 x 150, Rotguss Art. 111441

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung (flach)

Stahl verzinkt, Verdrehsicherung

d: 12

Rp: 3/8

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.05NOR

Artikel 111441

Artikel-Nr.: 130145

Modell-Nr.: 94476.09



Stck

Viega Gemini Montageeinheit Löt-T-Stücke

15mm x Rp1/2 x 150mm, RG Art. 130145

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

T-Stücke Rotguss, Halterung (gekröpft)

Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94476.09

Artikel 130145

Artikel-Nr.: 118754

Modell-Nr.: 94478.0



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

Rp1/2 x 150mm, Rotguss Art. 118754

Gemini-Montageeinheit

Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

Rp1: 1/2

Rp2: 1/2

Stichmaß: 150

Hersteller: Viega

Modell 94478.0

Artikel 118754

Artikel-Nr.: 105990

Modell-Nr.: 94476EX



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

12mm x Rp3/8 x 120mm, RG Art. 105990

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

d: 12

Rp: 3/8

Stichmaß: 120

Hersteller: Viega

Modell 94476EX

Artikel 105990

Artikel-Nr.: 106119

Modell-Nr.: 94476.1



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15mm x Rp1/2 x 200mm, RG Art. 106119

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 200

Hersteller: Viega

Modell 94476.1

Artikel 106119

Artikel-Nr.: 107284

Modell-Nr.: 94476.2



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15mm x Rp1/2 x 100mm, RG Art. 107284

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung (flach)

Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 100

Hersteller: Viega

Modell 94476.2

Artikel 107284

Artikel-Nr.: 268138

Modell-Nr.: 94476.21



Stck

Viega Gemini Montageeinh. mit Lötanschl.

15mm x Rp1/2 x 80mm, RG Art. 268138

Gemini-Montageeinheit

Lötanschlüsse, Rp-Gewinde

Ausstattung

Winkel Rotguss kurz, Halterung (flach)

Stahl verzinkt

d: 15

Rp: 1/2

Stichmaß: 80

Hersteller: Viega

Modell 94476.21

Artikel 268138

Artikel-Nr.: 131050

Modell-Nr.: 94485



Stck

Viega Montageeinh. mit Lötanschl.

1/2, Rotguss Art. 131050

Montageeinheit

für Junkers-Gas-Kombi-/Kesselthermen

Rp-Gewinde

Ausstattung

Leckwasseranschluss, Halterung

(gekröpft) Stahl verzinkt, Winkel

Rotguss kurz

Hinweis

Bei erforderlichem Gasanschluss Rp3/4

bzw. Rp1 tauschen Sie bitte den

montierten Rp1/2 Winkel aus!

Hersteller: Viega

Modell 94485

Artikel 131050

Artikel-Nr.: 374570

Modell-Nr.: 94477.0-713



Stck

Viega Anschlusswinkel 90 Grad

Rp1/2, Rotguss Art. 374570

Anschlusswinkel 90°

geeignet für Montageeinheit Modell 2229

Rotguss oder Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94477.0-713

Artikel 374570

Artikel-Nr.: 489298

Modell-Nr.: 94477.0-713



Stck

Viega Anschlusswinkel 90 Grad

Rp3/4, Rotguss Art. 489298

Anschlusswinkel 90°

geeignet für Montageeinheit Modell 2229

Rotguss oder Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Rp: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 94477.0-713

Artikel 489298

Artikel-Nr.: 138066

Modell-Nr.: 94477.0-713



Stck

Viega Anschlusswinkel 90 Grad

Rp1, Messing Art. 138066

Anschlusswinkel 90°

geeignet für Montageeinheit Modell 2229

Rotguss oder Siliziumbronze

Rp-Gewinde

Rp: 1

Hersteller: Viega

Modell 94477.0-713

Artikel 138066

Artikel-Nr.: 123345

Modell-Nr.: 1415



Stck

Viega Silenta Schallschlucker

150/200, Gummi Art. 123345

Silenta-Schallschlucker

geeignet für Sanpress-Montageeinheit

Modell 2221

Gummi

Ausstattung

Halterung für Wandmontage

Stichmaß: 150/200

Hersteller: Viega

Modell 1415

Artikel 123345

# Wanddurchführungen

Artikel-Nr.: 333911

Modell-Nr.: 3426



Stck

Viega Wanddurchführung mit Lötanschluss

Rp1/2 x 30 x G3/4, RG Art. 333911

Wanddurchführung

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

winklig

Ausstattung

Montageset, Mehrkant

Rp1: 1/2

L: 30

Rp2: 1/2

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 3426

Artikel 333911

Artikel-Nr.: 333928

Modell-Nr.: 3426



Stck

Viega Wanddurchführung mit Lötanschluss

15 x 30 x Rp1/2 x G3/4, RG Art. 333928

Wanddurchführung

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

winklig

Ausstattung

Montageset, Mehrkant

d: 15

L: 30

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 3426

Artikel 333928

Artikel-Nr.: 333935

Modell-Nr.: 3426



Stck

Viega Wanddurchführung mit Lötanschluss

15 x 55 x Rp1/2 x G3/4, RG Art. 333935

Wanddurchführung

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

winklig

Ausstattung

Montageset, Mehrkant

d: 15

L: 55

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 3426

Artikel 333935

Artikel-Nr.: 333942

Modell-Nr.: 3427



Stck

Viega Wanddurchführung mit Lötanschluss

Rp1/2 x 30 x G3/4, RG Art. 333942

Wanddurchführung

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset, Mehrkant

Rp1: 1/2

L: 30

Rp2: 1/2

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 3427

Artikel 333942

Artikel-Nr.: 448745

Modell-Nr.: 3427.2



Stck

Viega Wanddurchführung mit Lötanschluss

15x55 x Rp1/2xG3/4, RG Art. 448745

Wanddurchführung

Rotguss

Lötanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung

Montageset, Mehrkant

d: 15

L: 55

Rp: 1/2

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 3427.2

Artikel 448745

Artikel-Nr.: 344931

Modell-Nr.: 2132



Stck

Viega Verdrehsicherung

Stahl verzinkt Art. 344931

Verdrehsicherung

für Wanddurchführung

Stahl verzinkt

Hersteller: Viega

Modell 2132

Artikel 344931

# Einzelteile

Artikel-Nr.: 110956

Modell-Nr.: 1526-182



Stck

Viega Dichtung

26,0 x 33 x 4, Gummi Art. 110956

Dichtung

Innen-Durchmesser: 26

Durchmesser: 33

H: 4

Hersteller: Viega

Modell 1526-182

Artikel 110956

Artikel-Nr.: 107185

Modell-Nr.: 1526-182



Stck

Viega Dichtung

27,5 x 50 x 5, Gummi Art. 107185

Dichtung

Innen-Durchmesser: 27,5

Durchmesser: 50

H: 5

Hersteller: Viega

Modell 1526-182

Artikel 107185

Artikel-Nr.: 116798

Modell-Nr.: 1526OE-182



Stck

Viega Dichtung

34,5 x 60 x 5, Gummi Art. 116798

Dichtung

Innen-Durchmesser: 34,5

Durchmesser: 60

H: 5

Hersteller: Viega

Modell 1526OE-182

Artikel 116798

Artikel-Nr.: 107390

Modell-Nr.: 9953ME



Stck

Viega Flachdichtung

27x42x2, Gummi Art. 107390

Flachdichtung

Gummi

Innen-Durchmesser: 27

Durchmesser: 42

H: 2

Hersteller: Viega

Modell 9953ME

Artikel 107390

Artikel-Nr.: 131890

Modell-Nr.: 9953OE



Stck

Viega Dichtung

31,5 x 38 x 4, Gummi Art. 131890

Dichtung

Gummi

Innen-Durchmesser: 31,5

Durchmesser: 38

H: 4

Hersteller: Viega

Modell 9953OE

Artikel 131890

Artikel-Nr.: 193133

Modell-Nr.: 1526.8



Stck

Viega Isolierflansch

Kunststoff Art. 193133

Isolierflansch

für Armaturenanschluss Rp1/2,

Feuchtigkeitssperre beim Trockenbau

selbstklebend

Hersteller: Viega

Modell 1526.8

Artikel 193133

Artikel-Nr.: 102258

Modell-Nr.: 9941



Stck

Viega Kontermutter

3/4 x 49, Messing Art. 102258

Kontermutter

Messing

flachdichtend

Ausstattung

Mehrkant

G: 3/4

Durchmesser: 49

Ausführung: blank

Hersteller: Viega

Modell 9941

Artikel 102258

Artikel-Nr.: 103866

Modell-Nr.: 9941



Stck

Viega Kontermutter

1 x 60, Messing Art. 103866

Kontermutter

Messing

flachdichtend

Ausstattung

Mehrkant

G: 1

Durchmesser: 60

Ausführung: matt-vernickelt


Hersteller: Viega

Modell 9941

Artikel 103866

Artikel-Nr.: 107123

Modell-Nr.: 9952-571



Stck

Viega Spannscheibe

27 x 42 x 5, Stahl Art. 107123

Spannscheibe

Stahl verzinkt

Innen-Durchmesser: 27

Durchmesser: 42

H: 0,5


Hersteller: Viega

Modell 9952-571

Artikel 107123

Artikel-Nr.: 125608

Modell-Nr.: 9952-571



Stck

Viega Spannscheibe

48 x 68, Stahl Art. 125608

Spannscheibe

Stahl verzinkt

Innen-Durchmesser: 48

Durchmesser: 68

H: 0,5

Hersteller: Viega

Modell 9952-571

Artikel 125608

Artikel-Nr.: 103347

Modell-Nr.: 1911



Stck

Viega Sechskantmutter

G3/4, Messing Art. 103347

Sechskantmutter

Messing

G-Gewinde

Ausstattung

Mehrkant

G: 3/4

Hersteller: Viega

Modell 1911

Artikel 103347

Artikel-Nr.: 113902

Modell-Nr.: 94933



Stck

Viega Weichlot

3 mm Art. 113902

Weichlot

Drahtstärke 3 mm

für Kaltwasser-Installation, Warmwasser-

Installation, Heizungs-Installation

S-Sn 97 Cu 3

S-Sn 97 Cu 3

nach DIN EN ISO 9453

DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Gewicht: 0,25 kg

Hersteller: Viega

Modell 94933

Artikel 113902

Artikel-Nr.: 449285

Modell-Nr.: 94949



Stck

Viega Weichlot

S-Sn97Cu3 Art. 449285

Weichlot

Drahtstärke 2 mm

für Kaltwasser-Installation, Warmwasser-

Installation, Heizungs-Installation

S-Sn 97 Cu 3

L-Sn CU 3

nach DIN EN ISO 9453

DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Gewicht: 0,25 kg

Hersteller: Viega

Modell 94949

Artikel 449285

Artikel-Nr.: 787257

Modell-Nr.: 94940



Stck

Viega Weichlötflussmittel

100g Art. 787257

Weichlötflussmittel

Typ 3.1.1.4

nach DIN EN ISO 9454

DVGW-Arbeitsblatt GW 7

DVGW-Reg.-Nr. DW-0103CT0578

Inhalt: 100 g

Hersteller: Viega

Modell 94940

Artikel 787257

Artikel-Nr.: 121334

Modell-Nr.: 94943



Stck

Viega Weichlötpaste

250g Art. 121334

Weichlötpaste

S-Sn 97 Cu 3

S-Sn 97 Cu 3, Typ 3.1.1.4

nach DIN EN ISO 9453

nach DIN EN ISO 9454

DVGW-Arbeitsblatt GW 7

DVGW-Reg.-Nr. DW-0103CT0578

Inhalt: 250 g

Hersteller: Viega

Modell 94943

Artikel 121334

Artikel-Nr.: 449254

Modell-Nr.: 94936



kg

Viega Hartlot

L-AG2P/CP105 Art. 449254

Hartlot

für Gas-Installation,

Trinkwasserinstallation ab d35,

Heizungs-Installation

L-Ag2P (neu CP 105)

L-Ag2P (neu CP 105)

DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Gewicht: 1 kg

Hersteller: Viega

Modell 94936

Artikel 449254

Artikel-Nr.: 449278

Modell-Nr.: 94939



kg

Viega Hartlot

L-CuP6/CP203 Art. 449278

Hartlot

für Gas-Installation,

Trinkwasserinstallation ab d35,

Heizungs-Installation

L-CuP6 (neu CP 203)

L-CuP6 (neu CP 203)

DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Gewicht: 1 kg

Hersteller: Viega

Modell 94939

Artikel 449278

Artikel-Nr.: 122423

Modell-Nr.: 94948



Stck

Viega Hartlotflussmittel

100g Art. 122423

Hartlotflussmittel

Inhalt: 100 g

Hersteller: Viega

Modell 94948

Artikel 122423

Artikel-Nr.: 104412

Modell-Nr.: 94961



Stck

Viega Reinigungsvlies

13 x 6 Art. 104412

Reinigungsvlies

für Reinigung der Lötstelle bei

Kupferrohr oder Lötverbinder, Wartung

und Pflege von Systempressbacken, -

ketten und -ringen

metallfrei

L: 13

B: 6

Hersteller: Viega

Modell 94961

Artikel 104412

Artikel-Nr.: 106775

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

6mm, Kunststoff Art. 106775

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 6

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 106775

Artikel-Nr.: 101404

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

8 mm, Kunststoff Art. 101404

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 8

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 101404

Artikel-Nr.: 100407

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

10mm, Kunststoff Art. 100407

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 10

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100407

Artikel-Nr.: 100360

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

12mm, Kunststoff Art. 100360

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 12

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100360

Artikel-Nr.: 100070

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

15mm, Kunststoff Art. 100070

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100070

Artikel-Nr.: 100179

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

18mm, Kunststoff Art. 100179

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100179

Artikel-Nr.: 100216

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

22mm, Kunststoff Art. 100216

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100216

Artikel-Nr.: 104405

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

24mm, Kunststoff Art. 104405

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 24

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 104405

Artikel-Nr.: 100896

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

28mm, Kunststoff Art. 100896

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 100896

Artikel-Nr.: 103583

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

35mm, Kunststoff Art. 103583

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 35

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 103583

Artikel-Nr.: 105822

Modell-Nr.: 94826C1



Stck

Viega Rohrclip einfach

42mm, Kunststoff Art. 105822

Rohrclip

Kunststoff

1-fach

für d: 42

Hersteller: Viega

Modell 94826C1

Artikel 105822

Artikel-Nr.: 114145

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

6mm, Kunststoff Art. 114145

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 6

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 114145

Artikel-Nr.: 101794

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

8mm, Kunststoff Art. 101794

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 8

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 101794

Artikel-Nr.: 100209

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

10mm, Kunststoff Art. 100209

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 10

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 100209

Artikel-Nr.: 100438

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

12mm, Kunststoff Art. 100438

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 12

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 100438

Artikel-Nr.: 100056

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

15mm, Kunststoff Art. 100056

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 15

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 100056

Artikel-Nr.: 100100

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

18mm, Kunststoff Art. 100100

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 18

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 100100

Artikel-Nr.: 100186

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

22mm, Kunststoff Art. 100186

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 22

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 100186

Artikel-Nr.: 101121

Modell-Nr.: 94826C2



Stck

Viega Rohrclip doppelt

28mm, Kunststoff Art. 101121

Rohrclip

Kunststoff

doppelt

für d: 28

Hersteller: Viega

Modell 94826C2

Artikel 101121

Artikel-Nr.: 316747

Modell-Nr.: 94826.9



Stck

Viega Distanzstück

9 mm, Kunststoff Art. 316747

Distanzstück

geeignet für Rohrclip Modell 94826C1,

94826C2

Kunststoff

L: 20

B: 19

H: 9

Hersteller: Viega

Modell 94826.9

Artikel 316747

Artikel-Nr.: 131111

Modell-Nr.: 94980



Stck

Viega Senkfräser

Stahl Art. 131111

Senkfräser

für Kürzung von Verlängerung, langer

Wandscheibe oder Anschlusswinkel

Ausstattung

Innensechskantschlüssel

Rp: 1/2

Hersteller: Viega

Modell 94980

Artikel 131111

Artikel-Nr.: 138783

Modell-Nr.: 94981



Stck

Viega Spänefang

Kunststoff Art. 138783

Spänefang

geeignet für Senkfräser Modell 94980

Kunststoff

tiefenverstellbar

Hersteller: Viega

Modell 94981

Artikel 138783

Artikel-Nr.: 146405

Modell-Nr.: 94980.1-584



Stck

Viega Schneideplatte

Stahl Art. 146405

Schneideplatte

beidseitig verwendbar

Hersteller: Viega

Modell 94980.1-584

Artikel 146405